ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОУ ВПО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»

ФИНАНСОВЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И АУДИТА

КУРСОВАЯ РАБОТА

Тема:

Организация энергетического хозяйства в ЗАО «ЗКПД-4 Инвест»

Сдал:

Принял:

г. Нижний Новгород

2008 г.

## Содержание

Введение	4

1. Энергетическое хозяйство как одна из форм организации производства	6

1.1 История развития энергетического хозяйства	6

1.2 Сущность и характеристика энергетического хозяйства	7

2. Организация энергетического хозяйства в ЗАО «ЗКПД-4 Инвест»	12

2.1 Общая характеристика ЗАО «ЗКПД-4 Инвест»	12

2.2 Организация и характеристика энергетического хозяйства ЗАО «ЗКПД-4 Инвест»	16

3. Совершенствование форм организации в ЗАО «ЗКПД-4 Инвест»	25

Заключение	26

Список литературы	27

## Введение

Развитие отечественной теплоэнергетики неразрывно связано с именами русских ученых и инженеров. Основы теплотехнической науки были заложены в середине XVIII века.

В 1766 году талантливый русский ученый-теплотехник Ползунов И.И. Создал в Барнауле первую в мире тепловую установку для привода заводских механизмов, которая включала паровой котел.

Практическое использование паросиловых установок дало новый источник энергии и сыграло большую роль в развитии промышленного производства. Ряд теоретических и экспериментальных работ по исследованию рабочих процессов котельных установок был проведен в конце восемнадцатого и начале девятнадцатого века учеными В.В. Петровым и Л.Д. Захаровым.

Выбор темы «Организация энергетического хозяйства на предприятии» обусловлен ее актуальностью.

Тема очень актуальна потому что, уже к середине XX века котельная техника чрезвычайно усложнилась при одновременном увеличении ее использования. Достаточно сказать, что температура пара в паровых котлах в течение двухсот лет возросла в три раза, а за сорок пять лет XX столетия увеличилась почти в два раза.

Теплофикация – одно из прогрессивных направлений развития теплоэнергетики. Теплофикацией называют централизованное теплоснабжение на базе комбинированного производства тепловой и электрической энергии. Электрические станции, где осуществляется совместная выработка и отпуск в соответствующие сети тепловой и электрической энергии называется теплоэлектроцентраль.

Целью курсовой работы является изучение организации энергетического хозяйства на конкретном предприятии и его технической подготовки. Изучение структуры и процесса производства.

Объектом исследования является предприятие ЗАО «ЗКПД-4 Инвест» – производитель теплоэнергии, электроэнергии и горячего водоснабжения, ЗАО «ЗКПД-4 Инвест» поставляет данную продукцию как населению, так и предприятиям расположенному в районе 5-го микрорайона Сормовского района г. Нижнего Новгорода.

## 1. Энергетическое хозяйство как одна из форм организации производства

## 1.1 История развития энергетического хозяйства

Развитие промышленных ТЭЦ началось в 1926 году, когда была построена ТЭЦ ВТИ в Москве, доставляющей пар на производство и на отопление заводов.

Широкое развитие теплофикации началось после постановления июльского пленума ЦК ВКП. В соответствии с решением пленума были построены ТЭЦ и тепловые сети в ряде крупных городов. В 1934 году на ТЭЦ ВТИ впервые в мировой практике был установлен прямоточный котел конструкции Рамзина, паропроизводительностью 55,5 кг/с на параметры 14 МПа, 500 0С. В 1940 году уже работало около 100 ТЭЦ мощностью Вт с отпуском теплоты в размере 105 миллионов ГДж, годовая экономичность топлива достигла 25 миллионов тонн условного топлива. В 1940 году наша страна занимала первое место в мире.

К 1945 году установленная мощность ТЭЦ превысила уровень прошлых лет и составила 3,5 ГВт. С 1945 года строятся новые ТЭЦ с использованием отечественного и зарубежного оборудования. К 1950 году мощность ТЭЦ увеличилась до 5 ГВт, отпуск теплоты – до 293,3 миллионов ГДж, а экономия топлива достигла 5 миллионов тонн условного топлива.

За 10 лет (с 1950 по 1960 год) на ТЭЦ было установлено более 500 турбин. В результате увеличения начальных параметров пара с 2,6 – 3,5 до 9 МПа, удельный расход топлива снизился от 450 г/(КВт*ч) до 395 г/(КВт*ч). Очень высокое развитие теплоэнергетика получила за десятилетие, начиная с 1960 года по 1970 год. Мощность ТЭЦ возросла в 2,8 раза.

В дальнейшем теплоэнергетика развивалась все больше и больше. С каждым годом мощность ТЭЦ возрастала в несколько раз. Серийно выпускались турбины различного типа и мощности.

В настоящее время в стране работает 920 ТЭЦ вырабатывающих более 1,2 миллиарда Гкал в год тепловой энергии и свыше 400 миллиардов КВТ*ч электроэнергии. Около 70 ТЭЦ имеют единичную мощность 400 – 500 МВт, а некоторые более 1 ГВт. Суммарная мощность всех ТЭЦ составила 1/3 мощности тепловых электростанций страны.

Основными положениями энергетической программы России предусмотрены на длительную перспективу в следующих направлениях: повышение эффективности использования действующих ТЭЦ путем их модернизации, расширение действующих ТЭЦ и районных котельных на органическом топливе, использование ядерного топлива и использование теплоты нерегулируемых отборов пара турбины АЭС; оснащение современным оборудованием и автоматикой всех систем централизованного теплоснабжения народного хозяйства, повышение технического уровня и надежности тепловых сетей и т. о.

## 1.2 Сущность и характеристика энергетического хозяйства

На предприятиях используется до 10 видов энергии: электроэнергия, пар, горячая вода, газ, сжатый воздух, кислород, топливо и т.д. Годовые затраты на потребляемую энергию на предприятиях весьма значительны, а их доля в себестоимости продукции достигает 25 - 30%.

Основными задачами энергетического хозяйства являются:

1) бесперебойное обеспечение всеми видами энергии предприятий, цехов, рабочих мест в соответствии с установленными для нее параметров - напряжения, давления, температуры и др.;

2) рациональное использование энергетического оборудования, его ремонт и обслуживание;

3) эффективное использование и экономное расходование в процессе производства всех видов энергии.

Для решения этих задач на предприятии создается энергетическое хозяйство, структура которого зависит от типа производства, объема выпускаемой продукции, от кооперированных связей с другими предприятиями.

На крупных предприятиях во главе энергетического хозяйства находится управление главного энергетика (УГЭ), на средних предприятиях – отдел главного энергетика (ОГЭ), на малых предприятиях – энергомеханический отдел.

В состав энергетического хозяйства среднего предприятия входят: отдел главного энергетика, электросиловой цех, тепло - или паросиловой цех, электроремонтный и слаботочный цехи. ОГЭ возглавляется главным энергетиком, который подчиняется главному инженеру.

С технологических позиций энергетическое хозяйство подразделяется на 3 части:

генерирующая часть;

распределительная (передающая) часть;

потребляющая часть

К генерирующей части относятся: электростанции, котельные, газогенераторные станции, компрессорные и насосные установки.

К распределительной части относятся: сети, распределительные устройства, трансформаторные подстанции.

К потребляющей части относятся: энергоприемники основного и вспомогательного производства, а также непроизводственной сферы.

На практике существует 3 варианта снабжения энергией:

Внутреннее энергоснабжение, когда предприятие снабжается энергией от своих собственных установок.

Комбинированное энергоснабжение, которое является основным для предприятия, при этом электроэнергию предприятия получают от районной энергосистемы, а тепло от собственной котельные или от ТЭС. Недостаток энергии восполняется собственными установками.

Внешнее энергоснабжение, которое используется мелкими предприятиями, когда все виды энергии поставляются со стороны.

Отдел главного энергетика выполняет 2 функции: 1) учётно-плановая, которая предусматривает определение объемов, виды энергии, контроль над её использованием;

2) техническая, которая предусматривает контроль за состоянием энергоустановок, своевременностью ремонта, мероприятия по экономии энергии и использованию вторичной энергии.

Энергоснабжение предприятия имеет специфические особенности, которые заключаются в одновременности производства и потребления.

Определение потребности в энергии осуществляется на основе энергетических и топливных балансов. Энергетические балансы классифицируются следующим образом:

По назначению:

а) перспективные, т.е. на длительный срок при проектировании или реконструкции предприятия;

б) текущие, которые составляются на год с поквартальной разбивкой;

в) отчетные, которые составляются для контроля над использованием энергии.

По видам энергоносителя:

а) частные, т.е. по отдельным видам (уголь, газ, вода, нефть, пар);

б) общие, составляются по всей сумме топлива.

По характеру целевого использования

а) для силового, технического, производственно - хозяйственного назначения.

Энергетический баланс разрабатывается в следующей последовательности:

1) составляется расходная часть, т.е. план потребления энергии предприятием, рассчитывается потребность для основного, вспомогательного производства и обслуживающего хозяйства;

2) составляется приходная часть, где указываются источники покрытия потребности за счет поступления энергии со стороны и собственного производства энергии.

Плановая потребность предприятия в электроэнергии определяется следующим образом:

В=НN+В+В+В,

Н – плановая норма расхода электроэнергии на единицу продукции, кВт/ч;

N - объем выпуска продукции в натуральном (стоимостном) выражении, шт. (руб.);

В - расход энергии на вспомогательные нужды (освещение, отопление, вентиляцию),

В-планируемый отпуск энергии на сторону;

В - планируемые потери энергии.

К числу основных технико-экономических показателей, характеризующих работу энергетического хозяйства, относятся:

1) себестоимость единицы энергоресурса;

2) доля затрат на энергию в себестоимости продукции;

3) расход энергии на единицу продукции;

4) размер вторичного использования энергоресурса;

5) энерговооруженность труда, представляющая собой количество энергии, приходящейся на одного рабочего в год;

6) коэффициент спроса, коэффициент мощности, которые характеризуют степень использования и качество эксплуатации электрооборудования.

По тепловым сетям подается теплота различным тепловым потребителям. Несмотря на значительное разнообразие тепловой нагрузки, ее можно разбить на две группы по характеру протекания во времени: сезонная нагрузка и круглогодичная нагрузка.

Сезонные потребители – используют тепло не круглый год, а только в течение какой то его части (сезона), при этом расход тепла и его изменения по времени зависят главным образом от климатических условий: температуры наружного воздуха, направления и скорости ветра, солнечного излучения, влажности воздуха и т.п. Основную роль играет наружная температура.

К сезонным потребителям относятся: отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Основная задача отопления заключается в поддержании внутренней температуры помещений на данном уровне. Расход тепла в течение суток у сезонных потребителей меняется относительно мало, что объясняется небольшим, обычно суточным изменением температуры наружного воздуха и большой теплоаккумулирующей способностью здания. Поэтому сезонная нагрузка имеет сравнительно постоянный суточный график и переменный годовой график.

Кругло годичные потребители – используют тепло в течении всего года. К круглогодичной нагрузке относятся технологическая нагрузка и горячее водоснабжение. Исключением являются только некоторые отрасли промышленности, главным образом связанные с переработкой сельскохозяйственного сырья, работа которых имеет сезонный характер. График технологической нагрузки зависит от профиля производственных предприятий и режима их работы, а график нагрузки горячего водоснабжения – от благоустройства жилых и общественных зданий, состава населения и распорядка его рабочего дня, а также от режима работы коммунальных предприятий – бань, прачечных.

## 2. Организация энергетического хозяйства в ЗАО «ЗКПД-4 Инвест»

## 2.1 Общая характеристика ЗАО «ЗКПД-4 Инвест»

Исследуемое предприятие является закрытым акционерным обществом. Закрытое акционерное общество – это общество, акции которого распределяются только среди его учредителей или заранее определенного круга лиц. Участники акционерного общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью данного общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Полное наименование исследуемого предприятия Закрытое акционерное общество «Завод Крупнопанельного Домостроения». Сокращенное наименование (далее) ЗАО «ЗКПД-4 Инвест».

ЗАО «ЗКПД-4 Инвест» учреждено в соответствии с законодательством Российской Федерации решением общего собрания учредителей протоколом №1 от 05.07. 2001 года.

Устав зарегистрирован Администрацией г.Н. Новгорода, Комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами, Нижегородской регистрационной палатой, от 06 августа 2001 года.

Уставный капитал Общества составляет 13000 (тринадцать тысяч) рублей.

Уставной капитал Общества состоит из вкладов физических лиц. Общее количество акции 200 (двести) штук номинальной стоимостью 65 (шестьдесят пять) рублей каждая. Согласно учредительным документам общее число участников Общества 19 человек.

Общество иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом, в том числе Общество вправе осуществлять:

Производство строительных материалов;

Выполнение строительных и строительно–монтажных работ;

Транспортные перевозки;

Купля продажа автомобилей и номерных агрегатов;

Комерческо-посреднеческая деятельность;

Розничная торговля товарами народного потребления, продуктами питания в том числе вино водочными изделиями;

Долевое участие в строительстве жилья;

Производство и реализация теплоэнергии, электроэнергии, горячее водоснабжение;

Использование функций заказчика и подрядчика.] Выписка из Устава.

Закрытое акционерное общество имеет 4 лицензии:

1. По эксплуатации электрических сетей выдана Министерством энергетики РФ от 20.05.03г., сроком действия до 19.05.08г.

2. Эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов выданной Федеральный горный и промышленный надзор России от 27.08.03г. сроком действия до 27.08.08 г.

3. Эксплуатация газовых сетей, выданной Федеральный горный и промышленный надзор России от 27.08.03г. сроком действия до 27.08.08 г.

4. Строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, выданной Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 28.02.05 г. сроком действия по 28.02.08 г.

Высшим органом управления ЗАО «ЗКПД-4 Инвест» является общее собрание акционеров. Один раз в год организация проводит годовое общее собрание акционеров. Так же возможны внеочередные собрания акционеров.

[Генеральный директор назначается Общим собранием акционеров без ограничения срока полномочий и является единоличным исполнительным органом организации. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа акционеров (более 50%).] Выписка из устава.

Генеральный директор в структуре управления является первым уровнем в управлении организаций. В его подчинении находится отделы (второй уровень):

1. Отдел Главного бухгалтера;

2. Отдел Главного инженера;

3. Отдел Главного энергетика;

3. Отдел по охране труду.

В производственной структуре каждое из подразделений выполняет свои особые функции на оперативном уровне. Каждое подразделение в первую очередь преследует свои цели, а не корпоративные интересы компании. Охарактеризуем каждый отдел в отдельности.

Отдел Главного бухгалтера - осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности и контроль за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью собственности предприятия.

Отдел главного инженера - осуществляет организацию правильной технической эксплуатации и ремонта энергетического оборудования, бесперебойное обеспечение производства сжатым газом, воздухом, паром, водой; обеспечение выполнения плановых заданий по снабжению энергоносителей; осуществление технического руководства подчиненным персоналом; разработка планов и графиков проведения осмотров, ревизий, профилактических и капитальных ремонтов энергооборудования и сетей энергоносителей; разработка инструкций по правильной и безопасной эксплуатации, ремонту энергооборудования.

Отдел Главного энергетика - осуществляет организацию правильной эксплуатации и своевременный ремонт энергетического и природоохранного оборудования и энергосистем; бесперебойное обеспечение производства электроэнергией, паром, газом, водой и другими видами энергии; контроль за рациональным расходованием энергетических ресурсов на предприятии. Планированирует работы энергетических цехов и хозяйств.

Отдел по охране труда - осуществляет организацию работы по вопросам труда и заработной платы, разрабатывает рыночной системы мотивации труда, положений отделов, служб и должностных инструкций, составление штатных расписаний, разработка коллективного договора и контроль его выполнения.

Отдел по надзору за грузоподъемными механизмами подчиняется руководителю Управления согласно утвержденной структуре. Структура и численность Отдела определяется руководителем Управления в рамках штатного расписания, согласованного с Ростехнадзором, с учетом специфики его деятельности. Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем Управления, по согласованию с соответствующими Управлениями Ростехнадзора.

На рисунке 1. представлены виды продукции по удельным весам которые реализовывались в 2007 году.

Рис.1. Виды продукции по удельным весам за 2007 год

Большую часть выручки фирма получает от продажи теплоэнергии, что составило 78% в структуре выручки за 2007 год. Электроэнергия составила 10% в структуре выручки.

Для более детальной оценки хозяйственной деятельности ЗАО «ЗКПД-4 Инвест» рассмотрим основные показатели деятельности Предприятия представленные в табл.1.

Таблица 1.

Основные показатели деятельности ЗАО «ЗКПД-4 Инвест» за 2006-2007 г. г.

| Показатели | 2006 | 2007 | отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 3=(3-2) /2*100% |
| 1. Выручка от продажи, тыс. руб. | 96089 | 115 336 | 20,03% |
| 2. Прибыль от продажи, тыс. руб. | 929 | 717 | -22,82% |
| 3. Среднесписочная численность работников, чел. | 126 | 135 | 7,14% |
| 4. Фонд заработной платы, руб. | 4732560 | 5578952 | 17,88% |
| 5. Средняя заработная плата за год, руб. | 37 560 | 41 326 | 10,03% |
| 6. Рентабельность продаж в% | 0,0097 | 0,0062 | -35,70% |

Несмотря на стремительное увеличение выручки от реализации товаров на 20,03%, произошло снижение прибыли на 22,88% прибыль в связи с увеличением всех видов расходов, что привело к снижению рентабельности продаж.

## 2.2 Организация и характеристика энергетического хозяйства ЗАО «ЗКПД-4 Инвест»

В состав энергетического хозяйства среднего ЗАО «ЗКПД-4 Инвест» входят: отдел главного энергетика, электросиловой цех, тепло - или паросиловой цех, электроремонтный и слаботочный цехи. ОГЭ возглавляется главным энергетиком, который подчиняется главному инженеру.

Производство и реализация теплоэнергии, электроэнергии, горячее водоснабжение организуется через котельную.

Котельная ЗАО «ЗКПД-4 Инвест» по типу производственно-отопительная. В котельной смонтированы и установлены три паровых котла типа ДЕ-25 - 14ГМ, из которой поочередной эксплуатации находятся котлы №1 и №2, два водонагревательных котла типа ПТВМ-30М и один водонагревательный котел КВ-ГМ-50-150М.

В качестве основного топлива для паровых и водонагревательных котлов используется природный газ. Резервное топливо - мазут.

Котельная предназначена для центрального теплоснабжения, бытового горячего водоснабжения жилых и общественных зданий, а также для выработки насыщенного пара, используемого на технологические потребности предприятия в производственных цехах и собственные нужды котельной. Котельная работает круглосуточно.

Паровые и водонагревательные котлы эксплуатируются поочередно с выводом на планово-предупредительный ремонт; паровые котлы эксплуатируются в течении всего года, водогрейные – в зимний период.

Паровые котлы типа ДЕ-25-14ГМ принадлежат к типу двухбарабанных, водотрубных котлов, без пароперегревателей. Они относятся к котлам естественной циркуляцией и к котлам с естественной циркуляцией и двухступенчатым испарением. Техническая характеристика паровых котлов представлена в таблице 2.

Таблица 2.

Техническая характеристика паровых котлов а ЗАО «ЗКПД-4 Инвест»

| Наименование | Котел №1 | Котел №2 | Котел №3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип | ДЕ-25-14ГМ (Е-25-14ГМ) |  |  |
| Паропроизводительность, т/ч (расчетная) | 25 | 25 | 25 |
| Заводской номер | 883 | 4321 | 0732 |
| Дата изготовления | апрель 1979г. | февраль 1980г. | февраль 1980г. |
| Наименование и адрес предприятия-изготовителя | Бийский котельный завод, г. Бийск, ул.П. Мерлина, 63 |  |  |
| Регистрационный номер | 45499 | 45500 | 52858 |
| Расчетное давление пара в барабане, кгс/см2 | 13 | 13 | 13 |
| Разрешенное давление, кгс/см2 | 13 | 13 | 13 |
| Поверхность нагрева, м2 Собственно котла (конвективная) Экрана (радиационная) | 212,4 60,5 | 212,4 60,5 | 212,4 60,5 |
| Объем котла, м2 Водяной Паровой Питательный | 16,5 2,61 1,422 | 16,5 2,61 1,422 | 16,5 2,61 1,422 |
| Экономайзер | Чугунный |  |  |

Естественная циркуляция котла осуществляется по принципу: вода, подаваемая насосом, пройдя водяной экономайзер, поступает в верхний барабан водотрубного котла и в процессе естественной циркуляции пар, образовавшийся в барабане, проходит далее к потребителю.

Особенность паропровода заключается в том, что пар из барабана котла поступает не весь в главный паропровод, а только часть его, другая же часть его идёт на сетевой подогреватель, кроме того, пар котлов №5 и №6 поступает не сразу в паропровод, а соединяется с паропроводом котла №3 через электрозадвижку. Эта ветвь была сделана при расширении котельной. Также из главного паропровода имеются отборы пара на деаэратор, на калорифер, и на нужды котельной. Давление в паропроводе не превышает 5 атм., хотя расчётное давление 20 атм., столь низкое давление связано с требованием производства, куда поступает пар.

Установка для питания котла состоит из двух питательных насосов, всасывающие патрубки которых подключены к питательным бакам деаэратора, а нагнетательные патрубки к питательной линии, откуда поступает в барабан котла

Машинист котла обязан:

а) неуклонно соблюдать внутренний распорядок;

б) содержать в исправности и чистоте рабочее место;

в) не находиться под поднятым грузом;

г) уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

д) запрещается находиться на рабочем месте в нетрезвом состоянии;

е) курить только в отведённых для этой цели местах.

Выбор способа обработки воды для питания котлов производит специализированная организация с учётом количества исходной воды.

В котельной ведется журнал по водоподготовке для записей результатов анализа воды, выполнения режимов продувки котлов, операции по обслуживанию водоподготовки.

Водоснабжение котельной ЗАО «ЗКПД - 4 Инвест» осуществляется из Водохранилища «Силикатное».

На берегу оз. Силикатное установлена насосная станция, которая имеет три скважины, в них установлены глубинные насосы марки ЭЦВ 8-40-180.

Вода насосами подается в станцию перекачки в емкость объемом 250 м3 и из этой емкости центробежными насосами подается в резервуар объемом 500 м3, а оттуда уже качается в котельную.

В паводковый период на скважинах проводят обварку, поднимают электрические щиты и т.п.

Вода поступившая в котельную идет не только на питание котлов и теплосетей но и на охлаждение подшипников оборудования такого как: дымососы, зубьевые вентиляторы, ПМЗ. Идет как сливная жидкость шлака и золы.

Котельная отапливает и снабжает горячей водой 10 жилых домов 5 микрорайона с числом жителей 5000 человек, кроме того в микрарайоне находятся два детских сада, школа, а также большое количество фирм арендуемых на территории завода площади.

Расход воды на котельную составляет 10540 м3-/ч. Вода подается насосной станцией при помощи специальных насосов в большие емкости. Из емкости вода для теплосети проходит две ступени очистки в Na-катионитовых фильтрах.

После первой ступени очистки вода имеет жесткость не более 100 мкг-экв/100л, а после второй ступени не более 20 мкг-экв/100л.

При проходе воды через катионитовые фильтры катиониты кальция и магния растворенные в воде, обмениваются на катионы натрия и водорода.

После катионитовой обработки остаются соли натрия, щелочи и кислоты, которые при нагревании не дают осадка в виде шлака и накипи. Кальций и магний остаются в фильтре на зернах катионитного вещества (сульфауголь) и в последующем выводятся из фильтра при его регенерации.

На котельной пять фильтров.

После химической очистки вода поступает в бак умягченной воды. Из бака вода забирается насосами и прокачивается через водяной охладитель деаэрированной воды, охладитель выпара и пароводяной подогреватель в головку деаэратора. Деаэрированная вода поступает в бак, установленный под давлением. Бак соединен с подпиточными насосами и аккумулятором. С помощью аккумуляторов выравнивается график нагрузки, что позволяет уменьшить требуемую мощность водоподогревательной и деаэраторной установки. В периоды малых расходов воды, что имеет место при низкой нагрузке горячего водоснабжения, часть отработанной воды поступает из деаэраторы в аккумулятор. В период большой нагрузки горячего водоснабжения обработанная вода поступает в подпиточные насосы параллельно из деаэратора и аккумулятора.

Из деаэратора вода поступает в нижний барабан котла. С нижнего барабана вода поступает в верхний барабан при этом нагреваясь в экранных трубах. С барабана горячая вода идет в кипятильный пучок. С кипятильного пучка идет в экономайзер, а с экономайзера поступает в теплотрассу при заданной температуре. Температура горячей воды зависит от температуры наружного воздуха.

По тепловым сетям подается теплота различным тепловым потребителям. Несмотря на значительное разнообразие тепловой нагрузки, ее можно разбить на две группы по характеру протекания во времени: сезонная нагрузка и круглогодичная нагрузка.

Сезонные потребители – используют тепло не круглый год, а только в течение какой то его части (сезона), при этом расход тепла и его изменения по времени зависят главным образом от климатических условий: температуры наружного воздуха, направления и скорости ветра, солнечного излучения, влажности воздуха и т.п. Основную роль играет наружная температура.

К сезонным потребителям относятся: отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Основная задача отопления заключается в поддержании внутренней температуры помещений на данном уровне. Расход тепла в течение суток у сезонных потребителей меняется относительно мало, что объясняется небольшим, обычно суточным изменением температуры наружного воздуха и большой теплоаккумулирующей способностью здания. Поэтому сезонная нагрузка имеет сравнительно постоянный суточный график и переменный годовой график.

Технологическая нагрузка и горячее водоснабжение в отличие от сезонной нагрузки весьма слабо зависит от наружной температуры, и имеют переменный суточный график. Параметры и расход теплоты для технологических нужд зависят от характера технологического процесса, типа производственного оборудования, общей организации работы и т.д. Усовершенствование и рационализация технологического процесса могут вызвать коренные изменения в размере и характере тепловой нагрузки.

С целью характеристики энергетического хозяйства осуществляемого теплоснабжение 5 го микрорайона необходимо определим тепловую нагрузку, необходимую для данного района, т.е. тепловую нагрузку санитарно-бытовых потребителей для данного микрорайона.

Потребление и расчеты электроэнергии «ЗАО ЗКПД-4 Инвест» представлены в таблице 1. Расчеты производятся согласно установленных тарифов. (см. Приложение 1) Тарифы на электрическую и тепловую энергию является объектом государственного регулирования. Регулирование тарифов на электрическую и тепловую энергию осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 14.04. 1995 г. № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ», «Основаниями ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в РФ», утвержденными постановлениями Правительства РФ от 26.02. 2004 г. №109, Методическими указаниями по расчету регулированных тарифов и цен на электрическую и (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», утвержденными приказом ФСТ от 06.08. 2004 г. №20-э/2.

На основании расчета электроэнергии приведенного в таблице 3 поступило 17047869 кВт. ч., отпущено на сторону 9695748,18. кВт. ч., что в процентном соотношении составило 21,6% к общему объему потребляемой энергии.

Таблица 3.

Потребление и расчеты электроэнергии «ЗАО ЗКПД-4 Инвест»

за 2007 год

| Месяц | Поступило дог. № 1584 |  | Оплачено дог.1584, руб. | Отпущено на сторону кВт. ч | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кВт. ч | Сумма, руб. |  |  |  |
| Янв. | 1779570 | 2171795,55 | 2034636,08 | 438382 | 934034,68 |
| Фев. | 1668509 | 2144870,61 | 1759897,55 | 415877 | 845637,98 |
| Март | 1689538 | 1962703,69 | 3921659,21 | 349260 | 771511,23 |
| Апр. | 1488107 | 1848154,77 | 818297,09 | 275976 | 662315,79 |
| Май | 1173368 | 1431505,68 | 1884938,00 | 233916 | 588166,49 |
| Июнь | 1005297 | 1282454,66 | 881880,45 | 208893 | 484652,34 |
| Июль | 1061788 | 1335854,82 | 978291,27 | 208578 | 461432,18 |
| Авг. | 1195593 | 1419846,27 | 1455826,21 | 262119 | 567379,90 |
| Сент. | 1336327 | 1687708,52 | 2168967,28 | 312457 | 653206,74 |
| Окт. | 1684064 | 1997101,91 | 2192000,00 | 422642 | 864229 |
| Нояб. | 1880860 | 2215798,25 | 1205702,52 | 508533 | 1022246 |
| Дек. | 1984848 | 2337257,83 | 4668886,75 | 544330 | 1078641 |
| Итого | 17947869 | 21835052,56 | 23970982,41 | 4180963 | 8933453,49 |
|  |  |  |  | 9695748,18 | 16554992,58 |

В приложении 2 представлена плановая структура электропотребления по группам потребителей за 2007 год, где видно что 56% от общего объема электроэнергии организация использует для собственного потребления. Общее количество потребляемой энергии за 2007 год составило 19756188 кВт. ч.

Далее рассмотрим выработку теплоэнергии на предприятии представленную в таблице 4. За 2007 год предприятие выработало теплоэнергии 191985, 200 Гкал на сумму 1394192,82 руб., включенную в себестоимость продукции.151681,279 Гкал реализовало на сторону, что составило 79% к общему объему. (Табл.5)

Таблица 4.

Выработка и расход теплоэнергии в ЗАО «ЗКПД-4 Инвест» за 2007 год.

|  | Выработано | ОАО УК |  | Отпущено на сторону |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Гкал | Гкал | руб. | Гкал | руб. |
| Янв. | 31026,900 | 407,513 | 239374,77 | 25007,799 | 14453500,56 |
| Фев. | 28214,400 | 303, 205 | 178103,83 | 22836,704 | 13174233,94 |
| Март | 25150,300 | 269,666 | 158402,89 | 19543,004 | 11276970,12 |
| Апр. | 17582, 200 | 212,900 | 125058,31 | 13897, 197 | 8007556,70 |
| Май | 8633,500 | 56,623 | 33260,58 | 6513,419 | 3715012,56 |
| Июнь | 4667,300 | 25,367 | 14900,68 | 3279,574 | 1881852,98 |
| Июль | 5389,800 | 23,800 | 13980,22 | 3726,880 | 2139488,71 |
| Авг. | 6028,500 | 11,100 | 6520,18 | 4368,410 | 2506198,66 |
| Сент. | 6235,500 | 0,000 | 0,00 | 4884,440 | 2801428,13 |
| Окт. | 15738,900 | 197,050 | 115747,96 | 12477,822 | 7199661,68 |
| Нояб. | 20544,500 | 405,761 | 238345,63 | 16984,483 | 9778347,57 |
| Дек. | 22773,400 | 460,497 | 270497,78 | 18161,547 | 10478893,51 |
| Итого | 191985, 200 | 2373,482 | 1394192,82 | 151681,279 | 87413145,12 |

Таблица 5.

Структура расхода теплоэнергии в ЗАО «ЗКПД-4 Инвест» за 2007 год.

| Отпустили |  | % | Потребитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Гкал | руб. |  |  |
| 2373,482 | 1394192,82 | 1 | ОАО «ЗКПД-4» |
| 18888,367 | 8865626,90 | 10 | ООО |
| 18860,818 |  | 10 | Собственные нужды |
| 151681,279 | 87413145,12 | 79 | на сторону |
| 191803,95 | 97672964,84 | 100,00 |  |

Рассмотренные расчеты показали, что теплоэнергия является основным источником доходов Предприятия. Но экономические показатели рассчитанные по предприятию показали, что рентабельность предприятия низкая, т.к большую часть электроэнергии уходит на собственное потребление.

## 3. Совершенствование форм организации в ЗАО «ЗКПД-4 Инвест»

Из анализа организации энергетического хозяйства выявили ряд проблем:

1. Высокие расходы предприятия;

2. Планирование производственной деятельности практически отсутствует;

3. Качество горячего водоснабжения на низком уровне.

Для решения вышеперечисленных проблем и определения путей совершенствования энергетического хозяйства Предприятию необходимо заниматься планированием производственной деятельности. В производственной структуре отсутствует отдел по планированию производства. Данный отдел не только должен заниматься составлением планов производства, но так же их реализацией.

Качество горячего водоснабжения - давняя проблема жилых домов 5-го микрорайона по улице Зайцева. Теплоноситель, поступающий в эти дома от котельной ЗАО «ЗКПД-4 «Инвест», используется как для нужд отопления, так и для горячего водоснабжения, что вызывает справедливые жалобы со стороны жителей микрорайона на качество горячей воды.

В соответствии с соглашением от 16 января 2004 года между администрацией города Нижнего Новгорода и ОАО «ЗКПД-4» достигнута договоренность о взаимовыгодном сотрудничестве, которое будет способствовать социально-экономическому развитию города и достижению общей хозяйственной цели - завершению строительства Центрального теплового пункта № 53 для обеспечения жителей 5-го микрорайона качественной горячей водой.

Ввод в эксплуатацию ЦТП-53, а также строительство сетей горячего водоснабжения к жилым домам решает многолетнюю социальную проблему, существующую в 5-м микрорайоне по улице Зайцева.

## Заключение

Потребление энергии является обязательным условием существования человечества. Наличие доступной для потребления энергии всегда было необходимо для удовлетворения потребностей человека, увеличение продолжительности и улучшения условий его жизни

Тепловое хозяйство России развивается на основе концентрации тепловых нагрузок, централизации теплоснабжения и комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. Развитие комбинированной выработки является одним из основных путей повышения тепловой экономичности энергетического производства в нашей стране.

В данной курсовой работе была рассмотрена организация энергетического хозяйства ЗАО «ЗКПД-4 Инвест». Из процесса производства исследуемого предприятия выявили недостатки в качестве горячего водоснабжения жилых домов 5-го микрорайона. Охарактеризовав это тем, что теплоноситель используется как для нужд отопления, так и для горячего водоснабжения в квартиру. В настоящее время на территории 5го микрорайона проводятся ремонтные работы по ввод в эксплуатацию ЦТП-53, а также строительство сетей горячего водоснабжения к жилым домам в 5-м микрорайоне по улице Зайцева.

Решение данной проблемы не только уменьшит расходы предприятия и решит проблему, которая доставляет неудобства жителям микрорайона.

## Список литературы

1. Вулканович М.П. . Термодинамические свойства воды и пара. М. 1967. издательство машиностроения.

2. Гражданский кодекс РФ (часть 1).

3. Ефимычев Ю.И., Стрелкова Л.В., Ильичева Н.М. Организация производства: Учебное пособие. –Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2004. -230 с.

4. Новицкий Н.И. Организация производства: Учебное пособие. –Н. Новгород: Из-во ННГУ, 2004. -230 с.

5. Предприятие как хозяйствующий субъект экономической систем. Учебно-методические материалы / Сост. Н.М. Ильичева, М.С. Салатова. - Н. Новгород: ННГУ, 2005 - 39с.

6. Предприятие: стратегия структура, положение об отделах и службах, должностные инструкции/ К.А. Волкова, И.П. Дежкина, Ф.К. Казакова, И.А. Сергеева. -М.: оао «Издательство «Экономика», НОРМА, 1997. -526 с.

7. Савруков Н.Т., Закиров Ш.М. Организация производства: конспект лекций. - СПб.: Изд-во «Лано», 2002. -254 с.

8. Смирнов А.Д., Антипов К.М. . Справочник энергетика. М. Энергоатомиздат. 2005г.

9. Экономика предприятия. Под ред. Волкова О.И. –М.: ИНФРА-М, 1998.

10. Шляхин П.Н., Бершадский М.Л. . Краткий справочник по паротурбинным установкам. М. Энергия. 2005 г.