- Сбор нагрузок

- I.Постоянные нагрузки:

Нагрузка от веса покрытия:

| # Собственный вес | Нормативная нагрузка кн./м² | Коэфф. надёжности по нагрузке | Расчётная нагрузка кн./м² |
| --- | --- | --- | --- |
| Ж/Б ребристых плит покрытия 36м с учётом заливки швов. | 175 | 11 | 1925 |
| Пароизоляции | 01 | 13 | 013 |
| Утеплителя (готовые плиты) | 04 | 12 | 048 |
| Асфальтовой стяжки t=2см | 035 | 13 | 0455 |
| Рулонного ковра | 015 | 13 | 0195 |
| ИТОГО: | 275 | - | 3185 |

Расчётная нагрузка от веса подкрановой балки:

(06·012+02·088)·595·25·11=40579кн

Расчётная нагрузка от веса колонн

- надкрановая часть: (038·04·38)·25·11=15884кн

- подкрановая часть: (04·08·59+04·09·105)·25·11=62315кн

- Расчётное опорное давление фермы

- от покрытия: 3185·6·24/2=22932кн

- от фермы: (120/2)·11=66кн

Расчётная нагрузка от веса покрытия с учётом коэффициента надёжности по назначению здания <095 на колонну F=(22932+66)·095=2895кн

- II.Временные нагрузки:

г.Пермь – V снеговой район

вес снегового покрова земли 2кн/м²

Расчётная нагрузка на стойку будет: Рсн=26·24/2·14·095=19152кн

- III.Крановые нагрузки:

1) Вертикальные нагрузки от кранов: Pmax=220кн,Pmin=58кн,Gтел=52кн

- Dmax=Pmax·f·i·yi=220·11·085·(027+1+068)=401115кн

Dmin=58·11·085·(027+1+068)=10575кн

2) Горизонтальные нагрузки от кранов:

- Hmax=(Q+Gn)·05·f·n/20=(200+52)·05·11·095/20=658кн

H=Hmax·i·yi=658·085·195=1091кн

- IV.Ветровая нагрузка:

1.Участок - от 0.00м до низа стропильных конструкций 9.60м: Н1=9600м

2.Участок - высота стропильной конструкции: H2=2950м

Находим средний коэффициент Kсрij:

- Kср11=Кн11+(Н11/2)·tg1=K5=05

Kср12=K5+(46/2)·003=0569

Kср21=064+(295/2)·002=067

- Kср1=(05·5+0569·46)/96=053

Kср2=067

Расчётное значение ветровой нагрузки на первом участке:

- Wнав1=f·ce·Kср1·W0=14·08·053·03=018кн/м²

Wпод1=f·ce·Kср1·W0=14·06·053·03=013кн/м²

Расчётное значение ветровой нагрузки на втором участке:

- Wнав2=f·ce·Kср2·W0=14·08·067·03=022кн/м²

Wпод2=f·ce·Kср2·W0=14·06·067·03=017кн/м²

Ветровая нагрузка, действующая на шатёр, приводится к узловой нагрузке, приложенной на уровне низа ригеля рамы.

Интенсивность нагрузки:

- Wнав=Wнав1·Bk=018·6=108кн/мп

Wпод=Wпод1·Bk=013·6=078кн/мп

Грузовая площадь шатра: A1=Bk·h2=6·295=177м²

- Pнав=Wнав2·A1=022·177=39кн

Pпод=Wпод2·A1=017·177=30кн

## Статический расчёт рамы

- Определение геометрических характеристик стойки по оси А:

Моменты инерции сечений колонн составляют:

- надкрановой части I1=bh³верх/12=04·038³/12=00018м

- подкрановой части I2=04·08³/12=0017м

Отношение высоты надкрановой части колонны к её полной высоте: =Нв/Н=38/106=036

- Определение усилий в стойках от отдельных видов загружений:

1)Постоянная нагрузка.

Продольная сила F1=2805кн действует на колонну с эксцентриситетом e0=0015м

В подкрановой части колонны действуют: расчётная нагрузка от подкрановых балок      F=40579кн c e=035м; расчётная нагрузка от надкрановой части колонны F=15884кн   e0=021м.

| M1пост=F1⋅e0=280.5⋅0.015=4.21кн⋅мМ2пост=F1⋅0.225+F2⋅0.35+Fверх⋅0,21=−52,25кн⋅мМ1снег=Рснег⋅е0=191,52⋅0,015=2,87кн⋅мМ2снег=Рснег⋅0,225=43,1кн⋅мМmaxкран=Dmax⋅e2=401.115⋅0.35=140.4кн⋅мМminкран=Dmin⋅e2=105.75⋅0.35=37кн⋅мСечение | Усилие | Постоянная нагрузка | Временные нагрузки |  |  |  |  | I сочетание |  |  | II сочетание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Снеговая | Dmax | H | Ветер слева | Ветер справа | Mmax Nсоотв | Mmin Nсоотв | Nmax Mсоотв | Mmax Nсоотв | Mmin Nсоотв | Nmax Mсоотв |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1-1 | M | -376 | -287 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | N | 25046 | 19152 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2-2 | M | 1645 | 1575 | -4347 | 874 | 1919 | 2045 | 3-8 | 3-5-6 | 3-4 | 3-4-8 | 3-5-6 | 3-4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 369 | -3576 | 322 | 5265 | -3576 | 322 |
|  | N | 26634 | 19152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26634 | 26634 | 45786 | 45786 | 26634 | 45786 |
| 3-3 | M | -2528 | -2447 | 9691 | 874 | 1919 | 2045 | 3-4 | 3-5-6 | 3-5-6 | 3-4 | 3-5-6 | 3-4-5-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4975 | 837 | 8037 | 4975 | 8037 | 559 |
|  | N | 30692 | 19152 | 4011 | 0 | 0 | 0 | 49844 | 708 | 708 | 49844 | 708 | 708 |
| 4-4 | M | 636 | 492 | 2827 | 2552 | 8126 | 7567 | 3-7 | 3-4 | 3-5-6 | 3-4-5-6-7 | 3-5-6 | 3-4-5-6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8762 | 1128 | 6015 | 14633 | 911 | 6507 |
|  | N | 36923 | 19152 | 4011 | 0 | 0 | 0 | 36923 | 56075 | 77033 | 96185 | 770 | 96185 |
|  | Q | 532 | 49 | -1144 | 571 | 1154 | 1154 | 1686 | 1022 | -1183 | 461 | 1183 | -693 |

PснегRB−2.87−24.4715.754.92α=HверхНниз=38009800=0,39 κ=α3IнизIверх−1=0,3931706000182900−1=0,3RB=3M21−α2+3M11+κα2⋅l⋅1+κ=−3⋅43.11−0.392+3⋅2.871+0.30.392⋅9.81+0.3=−4.9кнМоменты в сечении : MI=−191.52⋅0.015=−2.87кн⋅мMII=−191.52⋅0.015+4.9⋅3.8=15.75кн⋅мMIII=−191.52⋅0.225+4.9⋅3.8=−24.47кн⋅мMIV=−191.52⋅0.025+4.9⋅9.8=4.92кн⋅мПродольная сила в сечении : N=Const=Pснег=191.52кнПоперечная сила в сечении : Q=−RB=4.9кнЗагружение 1(снеговая нагрузка):

Загружение 2(постоянная нагрузка):

−3,76 16,45 6,36−25,28RB=3M21−α2+3M11+κα2⋅l⋅1+κ=−3⋅52.251−0.392+3⋅3.761+0.30.392⋅9.81+0.3=−5.32кнМоменты в сечении: MI=−3.76кн⋅мMII=−3.76+5.32⋅3.8=16.45кн⋅мMIII=−45.5+5.32⋅3.8=−25.28кн⋅мMIV=−45.5+5.32⋅9.8=6.63кн⋅мПродольная  сила в сечении: NI=250.46кн ; NII=266.34кнNIII=266.34+40.572=306.92кн ; NIV=306.92+62.315=369.235кнПоперечная  сила в сечении : Q=5.32кнRB

Pconst Fверх PпбFниз

Загружение 3(ветровая нагрузка):

RB19,19        20,45Усилие в ригеле : X=0.5⋅P+κ7⋅HWнав+WподX=0.5⋅6.9+0.304⋅9.8⋅1.08−0.78=3.9кнСтойка по оси А : MII=MIII=1.08⋅3.822+6.9−3.9⋅3.8=19.19кн⋅мMIV=1.08⋅9.822+6.9−3.9⋅9.8=81.26кн⋅мПродольная  сила в сечении : N∀=0Поперечная  сила в сечении : Q=3.9+0.78⋅9.8=11.54кн

PнавW81,26        75,67Стойка по оси Б : MII=MIII=0.78⋅3.822+3.9⋅3.8=20.45кн⋅мMIV=0.78⋅9.822+3.9⋅9.8=75.67кн⋅мПродольная сила в сечении : N∀=0Поперечная сила в сечении : Q=3.9+0.78⋅9.8=11.54кн

Загружение 4(вертикальная нагрузка от мостовых кранов):

Dmax−43,4796,91n=0.1 ; λ=0.4 ; y=0.1H ⇒ κ2=0.799RB=κ2⋅Dmax⋅eнизH=0.799⋅401.1⋅0.359.8=11.44кнМоменты в сечении : MII=−11.44⋅3.8=−43.47кн⋅мMIII=401.1⋅0.35−11.44⋅3.8=96.91кн⋅мMIV=140.38−11.44⋅9.8=28.27кн⋅мПродольная  сила в сечении : NI=NII=0NIII=NIV=401.1кнПоперечная  сила в сечении : Q=−11.44кн

RBeниз28,27

Загружение 5(горизонтальная крановая нагрузка):

R

H−14.51−8.74n=0 ; λ=0.4 ; y=0.75H ⇒ κ3=0.476H=10.91кнRB=0.476⋅10.91=5.2кнМоменты в сечении : MII=MIII=−5.2⋅3.8+10.91⋅1.01=−8.74кн⋅мMIV=−5.2⋅9.8+10.91⋅hниз+hпб=−50.96+76.48=25.52кн⋅мИзгибающий момент в точке приложения силы H : M=−5.2⋅2.79=14.51кн⋅мПродольная сила в сечении : N∀=0Поперечная стла в сечении : Q=−5.2+10.91=5.71кн

25.52

Расчёт колонны

Бетон тяжёлый: B15, подвергнутый тепловой обработке при атмосферном давлении

Rb=85(Мпа); Rbt=075(Мпа); Eb=205·10³(Мпа); арматура А-,d>10(мм)

Rs=Rsc=365(Мпа); Es=200·10³(Мпа)

I.Надкрановая часть:

B·h=40·38(см) (а=а=4см)

h0=h-a=38-4=34(см)

расчётная длина над крановой части: l0=2·Hверх=2·38=76(м)

Комбинации расчётных усилий:

| Комбинации | Первая | Вторая | Третья |
| --- | --- | --- | --- |
| Усилия | Мmax, Nсоотв | Mmin, Nсоотв | Nmax, Mсоотв |
| М,Кн·м | 5265 | -3576 | 322 |
| N,Кн | 45786 | 26634 | 45786 |

e0=MN=52.65457.86=11смea=130h=3830=1.27смea=1600l0=760600=1.27смi=h212=38212=11смλ0=l0i=76011=69>14I=bh312=40⋅38312=183⋅103см4δe,min=0.5−0.01l0h−0.01⋅Rb⋅γb2=0.5−0.0176038−0.01⋅8.5⋅1.1=0.31δе=eh=0.1230.38=0.32>δe,minДля первой комбинации:

Так как 0>14, то необходимо учесть влияние прогиба элемента на его прочность.

еа – случайный эксцентриситет. Принимаем еа=13(см)

M1=M+N⋅h0−a'2=52.65+457.86⋅0.34−0.042=121.33Кн⋅мМ1l=Ml+Nl⋅h0−a'2=16.45+266.34⋅0.34−0.042=56.4Кн⋅мϕld=1+β⋅M1lM1=1+1⋅56.4121.33=1.46Расчётный эксцентриситет e=e0+ea=11+13=123(см)

Принимаем е=032(см)

Для  тяжёлого бетона =1

Предварительно принимаем =0005, тогда при =Es/Eb=200·10³/205·10³=98

Is,red=α⋅As+As'0.5h−a2=α⋅μ⋅b⋅h0.5h−a2=9.8⋅0.005⋅40⋅38⋅0.5⋅38−42=16.8⋅103см4Nкр=6.4⋅Ebl02Iϕld0.110.1+δe+0.1+Is,red=6.4⋅205007602183⋅1031.460.110.1+0.32+0.1+16.8⋅103=1338 Кнη=11−NNкр=11−457.861338=1.52Растояние  eоб=e0⋅η+0.5h−a=12.3⋅1.52+0.5⋅38−4=33.7 смx=Nγb2⋅Rb⋅b=457.8610001.1⋅8.5100⋅40=12.24 смОтносительная   высота   сжатой   зоны: ξ=xh0=12.2434=0.36

ω=0.85-0.008⋅γb2⋅Rb=0.85−0.008⋅1.1⋅8.5=0.775σs=Rs=365МПаГраничное значение:ξR=ω1+σsσsc,u1−ω1.1=0.7751+3654001−0.7751.1=0.788Так какξ<ξr  то As=As'=N⋅eоб−h0+x2Rsch0−a'=457.86100033.7−34+6.12365(100)34−4=2.43см2

Площадь арматуры As=As назначаем по сортаменту:

Принимаем 2Ø14 A- c As=308(см²)

Для второй комбинации:

e0=MN+ea=35.76266.34+1.3=14.73 см δе=eh=0.14730.38=0.39>δe,minM1=M+N⋅h0−a'2=35.76+266.34⋅0.34−0.042=75.71 Кн⋅мϕld=1+β⋅M1lM1=1+1⋅56.475.71=1.74

Nкр=6.4⋅Ebl02Iϕld0.110.1+δe+0.1+Is,red=6.4⋅20500 1007602183⋅1031.740.110.1+0.39+0.1+16.8⋅103=1261.4 Кн

η=11−NNкр=11−266.341261.4=1.26Растояние  eоб=e0⋅η+0.5h−a=14.73⋅1.26+0.5⋅38−4=33.56смx=Nγb2⋅Rb⋅b=266.3410001.1⋅8.5100⋅40=7.12см4Относительная   высота   сжатой   зоны: ξ=xh0=7.1234=0.21<ξr=0.788As=As'=N⋅eоб−h0+x2Rsch0−a'=266.34100033.56−34+3.56365(100)34−4=0.75 см2Площадь арматуры As=As назначаем по сортаменту:

Принимаем 2Ø8 A- c As=101(см²)

Для третьей комбинации:

Nкр=6.4⋅Ebl02Iϕld0.110.1+δe+0.1+Is,red=6.4⋅20500 1007602183⋅1031.560.110.1+0.31+0.1+16.8⋅103=1363 Кн

e0=MN+ea=3220457.86+1.3=8.3смM1=M+N⋅h0−a'2=32.2+457.86⋅0.34−0.042=100.88Кн⋅мϕld=1+β⋅M1lM1=1+1⋅56.4100.88=1.56η=11−NNкр=11−457.861363=1.5Растояние  eоб=e0⋅η+0.5h−a=8.3⋅1.5+0.5⋅38−4=27.45смx=Nγb2⋅Rb⋅b=457.86 10001.1⋅8.5100⋅40=12.24см4Относитель ная   высота   сжатой   зоны: ξ=xh0=12.2434=0.36<ξr=0.788As=As'=N⋅eоб−h0+x2Rsch0−a'=457.86⋅100027.45−34+6.12365(100)34−4<0

Площадь арматуры As=As назначаем по конструктивным соображениям:

As=0002·b·h0=0002·40·34=272(см²)

Принимаем 2Ø14 A- c As=308(см²)

Окончательно принимаем 2Ø14 A- c As=308(см²)

Горизонтальная арматура устанавливается конструктивно: шаг 300, Ø6 А-I

II Подкрановая часть:

b×h=40×80(см)  (a=a’=4см)

h0=80-4=76(см)

Расчётная длина подкрановой части колонны: l0=15·H1=15·6=9(м)

Комбинации расчётных усилий:

| Комбинации | Первая | Вторая | Третья |
| --- | --- | --- | --- |
| Усилия | Мmax, Nсоотв | Mmin, Nсоотв | Nmax, Mсоотв |
| М,Кн·м | 14633 | 911 | 6507 |
| N,Кн | 96185 | 770 | 96185 |
| Q,Кн | 461 | 1183 | -693 |

e0=MN=146.33961.85=15.2 смea=130h=8030=2.67 смea=1600l0=900600=1.5 смi=h212=80212=23.1 смλ0=l0i=90023.1=38.96>14I=bh312=40⋅80312=171⋅104см4δe,min=0.5−0.01l0h−0.01⋅Rb⋅γb2=0.5−0.0190080−0.01⋅8.5⋅1.1=0.294δе=eh=0.1790.8=0.224<δe,min=0.294 смДля первой комбинации:

Так как 0>14, то необходимо учесть влияние прогиба элемента на его прочность.

еа – случайный эксцентриситет. Принимаем еа=267(см)

M1=M+N⋅h0−a'2=146.33+961.85⋅0.76−0.042=492.6 Кн⋅мМ1l=Ml+Nl⋅h0−a'2=6.36+369.23⋅0.76−0.042=139.28 Кн⋅мϕld=1+β⋅M1lM1=1+1⋅139.28492.6=1.28Расчётный эксцентриситет e=e0+ea=152+267=179(см)

Принимаем е=0294(см)

Для  тяжёлого бетона =1

Предварительно принимаем =0005, тогда при =Es/Eb=200·10³/205·10³=98

Is,red=α⋅As+As'0.5h−a2=α⋅μ⋅b⋅h0.5h−a2=9.8⋅0.005⋅40⋅80⋅0.5⋅80−42=203.2⋅103см4Nкр=6.4⋅Ebl02Iϕld0.110.1+δe+0.1+Is,red=6.4⋅205009002171⋅1041.280.110.1+0.294+0.1+203.2⋅103=11496.5 Кнη=11−NNкр=11−961.8511496.5=1.1Растояние  eоб=e0⋅η+0.5h−a=17.9⋅1.1+0.5⋅80−4=55.69 смx=Nγb2⋅Rb⋅b=961.8510001.1⋅8.5100⋅40=25.72 смОтносительная   высота   сжатой   зоны: ξ=xh0=25.7276=0.34<ξr=0.788ω=0.85-0.008⋅γb2⋅Rb=0.85−0.008⋅1.1⋅8.5=0.775σsr=Rs=365 МПа

Площадь арматуры As=As назначаем по конструктивным соображениям:

Так какξ<ξr  то As=As'=N⋅eоб−h0+x2Rsch0−a'=961.85 1000⋅55.69−76+12.86365 (100) 76−4=<0As=0002·b·h0=0002·40·76=61(см²)

Принимаем 2Ø20 A- c As=628(см²)

e0=MN+ea=911770+2.67=3.85 см δе=eh=0.03850.8=0.05<δe,min=0.294Принимаем δе=0.294M1=M+N⋅h0−a'2=9.11+770⋅0.76−0.042=286.31 Кн⋅мϕld=1+β⋅M1lM1=1+1⋅139.28286.31=1.5

Для второй комбинации:

Nкр=6.4⋅Ebl02Iϕld0.110.1+δe+0.1+Is,red=6.4⋅205009002171⋅1041.50.110.1+0.294+0.1+203.2⋅103=10293.1 Кнη=11−NNкр=11−9.1110293.1=1Растояние  eоб=e0⋅η+0.5h−a=3.85⋅1+0.5⋅80−4=39.85 смx=Nγb2⋅Rb⋅b=9.1110001.1⋅8.5100⋅40=0.24 смОтносительная   высота   сжатой   зоны: ξ=xh0=0.2476=0.003<ξr=0.788Так какξ<ξr  то As=As'=N⋅eоб−h0+x2Rsch0−a'=9.11 1000⋅39.85−76+0.12365 (100) 76−4=<0

Площадь арматуры As=As назначаем по конструктивным соображениям:

As=0002·b·h0=0002·40·76=61(см²)

Принимаем 2Ø20 A- c As=628(см²)

Для третьей комбинации:

e0=MN+ea=6507961.85+2.67=9.43 см δе=eh=0.09430.8=0.12<δe,min=0.294Принимаем δе=0.294M1=M+N⋅h0−a'2=65.07+961.85⋅0.76−0.042=411.34 Кн⋅мϕld=1+β⋅M1lM1=1+1⋅139.28411.34=1.34Nкр=6.4⋅Ebl02Iϕld0.110.1+δe+0.1+Is,red=6.4⋅205009002171⋅1041.340.110.1+0.294+0.1+203.2⋅103=11130 Кнη=11−NNкр=11−961.8511130=1.1

Растояние  eоб=e0⋅η+0.5h−a=9.43⋅1.1+0.5⋅80−4=46.4 смx=Nγb2⋅Rb⋅b=961.8510001.1⋅8.5100⋅40=25.72 смОтносительная   высота   сжатой   зоны: ξ=xh0=25.7276=0.034<ξr=0.788Так какξ<ξr  то As=As'=N⋅eоб−h0+x2Rsch0−a'=961.85 1000⋅46.4−76+12.86365 (100) 76−4=<0Площадь арматуры As=As назначаем по конструктивным соображениям:

As=0002·b·h0=0002·40·76=61(см²)

Принимаем 2Ø20 A- c As=628(см²)

Проверим необходимость расчёта подкрановой части колонны в плоскости, перпендикулярной к плоскости изгиба:

l0'=0.8⋅Hниз=0.8⋅6=4.8 м; i'=b212=40212=11.5 см ; λ=48011.5=41.74>l0i=1.5⋅Hниз23.1=39Значение  случайного  эксцентрис итета  ea=2.67 см>H600=1 смe0=MN+ea=6507961.85+2.67=9.43 см δе=eh=0.09430.4=0.23<δe,minδe,min=0.5−0.01l0h−0.01⋅Rb⋅γb2=0.5−0.0148040−0.01⋅8.5⋅1.1=0.286Принимаем δе=0.286M1=M+N⋅h0−a'2=65.07+961.85⋅0.36−0.042=218.96 Кн⋅мM1l=M+N⋅h0−a'2=6.36+369.23⋅0.36−0.042= 65.44 Кн⋅мϕld=1+β⋅M1lM1=1+1⋅65.44218.96=1.3 ; I=b⋅h312=80⋅40312=42.6⋅104 см4Is,red=α⋅As+As'0.5h−a2=α⋅μ⋅b⋅h 0.5h−a2=9.8⋅0.005⋅80⋅40⋅0.5⋅40−42=4⋅104см4Nкр=6.4⋅Ebl02Iϕld0.110.1+δe+0.1+Is,red=6.4⋅20500480242.6⋅1041.30.110.1+0.286+0.1+4⋅104=9461.5 Кнη=11−NNкр=11−961.859461.5=1.11Расчёт необходим Так как l0/i=4174>14, необходимо учесть влияние прогиба элемента на его прочность

Растояние  eоб=e0⋅η+0.5h−a=9.43⋅1.11+0.5⋅40−4=26.5 смx=Nγb2⋅Rb⋅b=961.85 10001.1⋅8.5 100⋅80=12.86 смОтносительная   высота   сжатой   зоны: ξ=xh0=12.8636=0.36<ξr=0.788Так какξ<ξr  то As=As'=N⋅eоб−h0+x2Rsch0−a'=961.85 1000⋅26.5−36+6.43365 (100) 36−4=<0

Следовательно принятого количества арматуры достаточно

Окончательно принимаем 2Ø20 A- c As=628(см²)

Расчёт колонны на транспортные нагрузки.

6800 380080 160Pнад=0.38⋅0.4⋅25⋅1.1⋅3.8=15.88 кнPпод=0.8⋅0.4⋅5.9+0.4⋅0.9⋅1⋅25⋅1.1=61.82 кнgв=15.883.8=4.2 кнмgн=61.826.8=9.1 кнмx=a4=6.84=1.7 м ; y=gнgв=9.14.2=2.16z=xy=1.72.16=0.8 мMB=4.2⋅1.622=1.34 кн⋅мMA=9.1⋅0.822=2.91 кн⋅мMmax=RA⋅4−9.1⋅422=71.2 кн⋅м40009.1 4.2A BMmax

Расчёт арматуры верхней части колонны:

α=MB⋅kRb⋅γb2⋅b⋅h0=1.34⋅1.68.5 1000⋅1.1⋅0.4⋅0.342=0.005 ⇒ η=0.995 ; ξ=0.01As=MB⋅kRs⋅η⋅h0=1.34⋅1.6365 1000⋅0.995⋅0.34=0.17 см2<4.02 см2 2Ø16 A-III

α=Mmax⋅kRb⋅γb2⋅b⋅h0=71.2⋅1.68.5 1000⋅1.1⋅0.4⋅0.762=0.053 ⇒ η=0.972 ; ξ=0.55As=MB⋅kRs⋅η⋅h0=71.2⋅1.6365 1000⋅0.972⋅0.76=4.2 см2<6.28 см2 2Ø20 A-IIIРасчёт арматуры нижней части колонны:

Расчёт трещиностойкости:

M1<Mcrc=0.292⋅b⋅h02⋅RbtnMв1=1.34 кн⋅м<0.292⋅0.4⋅0.382⋅1.15 1000=19.4 кн⋅мMн1=71.2 кн⋅м<0.292⋅0.4⋅0.82⋅1.15 1000=86 кн⋅м

Принятого количества арматуры достаточно.