## Изменение
Уровень 85%
Уровень 15%

## ср
3
2
1
1
23
21
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1

## рисунок
Накопительный резервуар
V=1000м3
Участок слива
Участик слива
Учччасток слива
Ж.д. цистерны по 60 м3
5 насосов по 290 м3

## Табл
Исходные данные : вариант №94
Наименование |  |  |  | Значение | Усл. обозначения
Емкость резервуара |  |  |  | 1000 | Vрез
Сред. кол-во нефтепродуктов |  |  |  | 50% | Vср
Производительность насоса |  |  |  | 290 | Qнас
Мощность электродвигателя |  |  |  | 15.4 | Pнас
Таблица расчетных значений по часам суток
Часы суток | Поступление нефтепродуктов |  | Поступление с начала суток (м3) | Кол-во включенных насосов | Нефтепродуктов в резервуаре |  | Отклонение от среднего (%)
| ж.д цистерн | м3 |  |  | м3 | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50%
1 | 4 | 240 | 240 | 0 | 240 | 24% | -26%
2 | 6 | 360 | 600 | 0 | 600 | 60% | 10%
3 | 8 | 480 | 1080 | 2 | 500 | 50% | 0%
4 | 13 | 780 | 1860 | 3 | 410 | 41% | -9%
5 | 12 | 720 | 2580 | 2 | 550 | 55% | 5%
6 | 21 | 1260 | 3840 | 5 | 360 | 36% | -14%
7 | 14 | 840 | 4680 | 2 | 620 | 62% | 12%
8 | 12 | 720 | 5400 | 3 | 470 | 47% | -3%
9 | 4 | 240 | 5640 | 1 | 420 | 42% | -8%
10 | 9 | 540 | 6180 | 2 | 380 | 38% | -12%
11 | 10 | 600 | 6780 | 2 | 400 | 40% | -10%
12 | 13 | 780 | 7560 | 2 | 600 | 60% | 10%
13 | 12 | 720 | 8280 | 3 | 450 | 45% | -5%
14 | 9 | 540 | 8820 | 2 | 410 | 41% | -9%
15 | 7 | 420 | 9240 | 1 | 540 | 54% | 4%
16 | 3 | 180 | 9420 | 1 | 430 | 43% | -7%
17 | 9 | 540 | 9960 | 2 | 390 | 39% | -11%
18 | 15 | 900 | 10860 | 3 | 420 | 42% | -8%
19 | 12 | 720 | 11580 | 2 | 560 | 56% | 6%
20 | 10 | 600 | 12180 | 2 | 580 | 58% | 8%
21 | 9 | 540 | 12720 | 2 | 540 | 54% | 4%
22 | 3 | 180 | 12900 | 1 | 430 | 43% | -7%
23 | 7 | 420 | 13320 | 1 | 560 | 56% | 6%
24 | 2 | 120 | 13440 | 1 | 390 | 39% | -11%
Расчетные значения параметров
Наименование |  |  |  |  | Значение
Всего поступило за сутки в м3 |  |  |  |  | 13440
Среднее кол-во в резервуаре в м3 |  |  |  |  | 468.75
Среднее кол-во в резервуаре в % |  |  |  |  | 46.88%
Макс. отклонение кол-ва от заданного |  |  |  |  | 12%
Расчетное кол-во насосов в установке в шт. |  |  |  |  | 5
Число часов работы насосов в сутки в часах |  |  |  |  | 45
Месячный расход электроэнергии в квтч |  |  |  |  | 20790
Расход электроэнергии с начала месяца на тек. дату |  |  |  |  | 20790
Formulas:
Усл. обозначения = DAY(TODAY())*[Усл. обозначения, row above]/30