| # Название, тип датчика | ## Назначение | Диапазон измерения % | Погрешность измерения % | Температура материала C | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## АВ зерна АВЗК-1 Влагомер зерна (полевой) типа ВЗПК-1 Переносной влагомер ВЗМ-1 Экспресс-влагомер типа ВСЛК-1 ## Влагомер ВСМК-1М Влагомер ВП-4 Влагомер для порошкообразных материалов Колос-1 Влагомер для формовочной смеси | Измерение и запись влажности зерна Экспрессное опр. влажности зерна без размола Опр. влажности зеленой массы (силоса) Экспресс определение влажности конопли Экспресс-определение влажности льна, подсолнечника, сои Измерение влажности ржи, ячменя Измерение влажности измельченных материалов Влажность потока зерна Экспресс-определение влажности бетона, цемента и т.д. | 10…30 10…45(пшеница) 15…35(ячмень) 10…90 10..50 5…40 5…30 10…60 10…40 15…80 | При влажности до 17% -1, выше -1,5 – 4 1,5 При влажности 5-17%-1, при 17-25-1,5,выше-3 При влажности 5-15%-1, выше1,5 При влажности 10-20%-1,20-35%-1.5, свыше35%-4 10-20%-1,свыше-1,5 15-25%-1 25-40%-2 40-60%-4,60-80%-7 | – – 5…50 – – – – – 10-100 | – – 12 – – – – – 2 |

Таблица 1. Влагомеры.