Исследование ферритовых СВЧ устройств.

Цель работы - исследование ферритовых СВЧ устройств: вентиля, Y- циркулятора, взаимного и невзаимного фазовращателей.

Установка для измерения коэффициента отражения.

Установка для измерения коэффициента передачи устройства.

Экспериментальная часть.

Короткозамыкатель без вентиля.

# Вентиль

# Вентиль с согласованной нагрузкой

 Z

Вентиль с бесконечностью.

Вентиль с короткозамыкателем.

2-я часть.

# Исследование без вентиля

 = вращ = 2700

L0 = 1 ДБ

# Прямое включение

1 = 2500

L1 = 0,5 ДБ

## Обратное включение

2 = 500

L2 = 20 ДБ

d = 70 мм

S12 = +0,091 – 0,066 i

S21 = +1,512 + 0,491 i

S12 ∙ S21 = 0,171 + 0,09 i

S12 ∙ S21 + 0,105 + 0,144 i