ТипОвая расчетная работа №4.

Дано:

Za=Zb=Zc=1,5+j2

Uп=220 В

Определить:

Iл – линейный ток

Iф – фазный ток

Р – активная мощность

Q – реактивная мощность

S – полная мощность

Построить:

Векторную диаграмму токов и напряжения.

Решение:

- На схеме UA, UB, UC – фазные напряжения;

UAB, UBC, UCA – линейные напряжения;

ZA, ZB, ZC –фазные сопротивления нагрузок;

- Определение фазного сопротивления нагрузок:

Uф=Uл3=2203=127 В

Схема будет симметричной если UA=UB=UC=UФ=127 В

- Определение комплексов напряжений в фазах А, В, С:

UA=UA⋅cos0∘+jsin0∘=UA=127 ВUB=UB⋅cos1-120∘+jsin−120∘=UB−0,5−j32=

=127−0,5−j32=−63,5−j109,98, BUA=UA⋅cos0∘+jsin0∘=UA=127 ВUC=UC⋅cos-240∘+jsin−240∘=UC−0,5−j32==127−0,5−j32=−63,5−j109,98, B

- Определение фазных токов:

IA=UAZA=1271,5−2j1,5+2j1,5−2j=190,5-254j2,25+4=190,5-254j6,25==30,48−40,64j AIB=UBZB=−63,5−j109,981,5−2j1,5+2j1,5−2j=-95,25+127j-164,97j+219,96j26,25==−50,43−6,07j AIC=UCZC=−63,5+j109,981,5−2j1,5+2j1,5−2j=-95,25+127j+164,97j+219,966,25==19,95+46,72j A

- Действующие значения фазных токов:

IA=30,482+40,642=929,0304+1651,6=50,8 AIB=−50,432+−6,072=2543,18+36,84=50,8 AIC=19,952+46,722=398,002+2182,76=50,8 A

- При соединении фаз источника энергии и приемника звездой линейные токи равны соответственно фазным токам.

В случае симметричного приемника действующие значения всех линейных и фазных токов одинаковы, т.е. Iп= Iф

IА= IВ= IС= IП=50,8 А

- Определение мощности в фазах:

SA=UA⋅IA,

где IA - комплексно-сопряженное число.

SA=12730,48+40,64j=3870,96+5161,28j ВтSВ=UВ⋅IВ=−63,5−109,98j−50,43+6,07j=3869,88+5160,85j ВтSC=UC⋅IC=−63,5−109,98j19,95+46,72j=3871,44+5160,82j ВтТогда полная мощность всей цепи определяется:

Sλ=SA+SB+SC=11612,28+15482,95j Вт

Действующее значение полной мощности Sλ=11612,282+15482,952=19,4 кВт

Т.к. S=P+Qj, то

PA=3870,96 ВтPB=3869,88 Вт−активная мощность.

QA=5161,28 варQB=5160,85 вар−реактивная мощность.

+1

-1

30,48

19,95

-40,64

-6,07

-50,43

-63,5

-109,98

109,98

+j

-j

127

UA

UB

UC

IB

IA

IC

46,72

Диаграмма: