Содержание

| Содержание.......................................................................................................................................................................... | 1 |
| --- | --- |
| 1. Техническое задание...................................................................................................................................................... | 2 |
| 2. Анализ технического задания....................................................................................................................................... | 3 |
| 2.1 Прямая задача ВТК................................................................................................................................................. | 3 |
| 2.2 Обратная задача ВТК............................................................................................................................................. | 3 |
| 2.3 Модель задачи......................................................................................................................................................... | 4 |
| 2.4 Анализ литературы..................................................................................................................................... ........... | 4 |
| 2.4.1 Зарубежные методы решения.............................................................................................................. ..... | 4 |
| 2.4.2 Отечественные методы решения......................................................................................................... ..... | 6 |
| 3. Прямая задача ВТК для НВТП................................................................................................................................ ..... | 9 |
| 3.1 Уравнение Гельмгольца для векторного потенциала.............................................................................. ..... | 10 |
| 3.2 Поле витка над многослойной средой......................................................................................................... ..... | 10 |
| 3.3 Воздействие проводящего ОК на НВТП...................................................................................................... ..... | 11 |
| 4. Обратная задача ВТК для НВТП.................................................................................................................................. | 13 |
| 5. Некорректные задачи........................................................................................................................................ ............ | 16 |
| 5.1 Основные определения. Корректность по Адамару...................................................................................... | 16 |
| 5.2 Корректность по Тихонову................................................................................................................................... | 16 |
| 5.3 Вариационные методы решения некорректных задач................................................................................... | 17 |
| 5.3.1 Метод регуляризации................................................................................................................................... | 17 |
| 5.3.2 Метод квазирешений................................................................................................................................... | 17 |
| 5.3.3 Метод невязки................................................................................................................................................ | 18 |
| 6. Нелинейное программирование................................................................................................................................. | 20 |
| 6.1 Метод штрафных функций.................................................................................................................................. | 20 |
| 6.2 Релаксационные методы ...................................................................................................................................... | 20 |
| 6.2.1 Метод условного градиента........................................................................................................................ | 21 |
| 6.2.2 Метод проекции градиента......................................................................................................................... | 21 |
| 6.2.3 Метод случайного спуска................................................................................................................ .......... | 21 |
| 6.3 Метод множителей Лагранжа.............................................................................................................................. | 21 |
| 7. Линейное программирование............................................................................................................................... ..... | 23 |
| 7.1 Алгоритм симплексного метода................................................................................................................... ..... | 23 |
| 8. Одномерная минимизация..................................................................................................................................... ..... | 24 |
| 8.1 Алгоритм методов.................................................................................................................................................. | 24 |
| 9. Результаты численного моделирования............................................................................................................. ..... | 25 |
| 9.1 Аппроксимации при численном моделировании ................................................................................... ..... | 25 |
| 9.2 Модели реальных распределений электропроводности.......................................................................... ..... | 26 |
| 9.3 Принципиальная возможность восстановления............................................................................................. | 29 |
| 9.4 Восстановление по зашумленным данным...................................................................................................... | 29 |
| 9.5 Восстановление с учетом дополнительной информации............................................................................. | 30 |
| 9.6 Восстановление при различном возбуждении................................................................................................ | 30 |
| 10. Заключение............................................................................................................................................................ ........ | 32 |
| 11. Литература.............................................................................................................................................................. ....... | 33 |
| Приложение 1 - Программная реализация................................................................................................................... | 35 |
| Приложение 2 - Удельная электропроводность материалов.................................................................................... | 52 |
| Приложение 3 - Результаты восстановления................................................................................................................ | 53 |
| Приложение 4 - Abstract.................................................................................................................................................... | 78 |

1. Техническое задание

Разработать алгоритм решения обратной задачи вихретокового контроля (ВТК). Объектом контроля (ОК) являются проводящие немагнитные листы. Объекты контроля подвергаются термообработке (закалка, отпуск) или насыщению внешних слоев различными веществами, что приводит к изменению механических, а вследствие этого и электромагнитных свойств материала листа по глубине.

Задача заключается в определении, в рамках допустимой погрешности,  зависимости электропроводности (ЭП) от глубины s(Н)  в ОК для данного состояния. Метод контроля заключается в измерении определенного количества комплексных значений вносимой ЭДС на различных частотах с помощью накладного вихретокового преобразователя (НВТП).

Необходимо выбрать математическую модель задачи, способ аппроксимации искомого решения, рассмотреть алгоритм решения.

Используя программную реализацию, исследовать поведение погрешности аппроксимации зависимости s(Н) от следующих факторов:

- От величины приборной погрешности измерения ЭДС

- От вида зависимости электропроводности  от глубины s(Н)

- От параметров аппроксимации решения

- От диапазона частот возбуждения ВТП

2. Анализ технического задания.

Основная задача вихретокового контроля с помощью накладных преобразователей состоит из двух подзадач:

- Прямой задачи расчета вносимой ЭДС в присутствии немагнитного проводящего листа с произвольной зависимостью ЭП по глубине.

- Обратной задачи нахождения зависимости ЭП как функции глубины в немагнитном проводящем листе по результатам измерений определенного количества комплексных значений вносимой ЭДС.

2.1 Прямая задача ВТК

Полагая зависимость ЭП от глубины известной проведем ее кусочно-постоянную аппроксимацию. Это позволяет свести исходную задачу к расчету ЭДС в многослойном листе, в каждом слое которого ЭП принимает постоянное значение.

Как показано в работе [50], подобная модель вполне адекватно описывает задачу и дает отличное согласование с результатами опытов.

Рекуррентные формулы для произвольного количества слоев хорошо известны [1-5,36, 42,43,50-52]. Таким образом решение прямой задачи в рамках принятой модели затруднений не вызывает.

2.2 Обратная задача ВТК

С математической точки зрения обратная задача ВТК относится к классу некорректных задач[49] и ее решение неустойчиво т.е. при сколь угодно малой погрешности исходных данных( набора измеренных вносимых ЭДС ) погрешность решения ( рассчитанных локальных значений ЭП ) может быть сколь угодно большой, а одному набору измерений может отвечать много (формально бесконечно много)  распределений ЭП по глубине.

При попытке расчета некорректной задачи как корректной, вычислительный процесс за счет неустойчивости сваливается в заведомо худшую сторону. В нашем случае это означает получение распределения ЭП, которое, хотя и обеспечивает требуемое совпадение измеренной и вычисленной ЭДС, но является явно нереальным из-за осцилляций. Следует отметить, что амплитуда и частота осцилляций распределения ЭП растут при увеличении числа независимых параметров аппроксимации ЭП ( коэффициентов полинома в случае полиномиальной аппроксимации, количества узлов при сплайн-аппроксимации и т.д.).

При наличии погрешности измерения вносимой ЭДС, превышающей на несколько порядков вычислительную погрешность и на практике составляющей не менее (0.5-1)% от измеряемого сигнала, ситуация значительно осложняется.

Учитывая вышеизложенное для выделения из множества допустимых распределений решения, наиболее удовлетворяющего физической реальности, в алгоритмах решения обратной задачи необходимо использовать дополнительную априорную информацию. На практике это реализуется введением некоторых критериев, позволяющих отличить решение, отвечающее практике, от физически нереального.

Для решения обратной задачи ВТК предлагались три возможные стратегии[46]:

- Решение большого числа прямых задач и табуляция результатов для различных моделей. Измеренные данные с помощью некоторых критериев сравниваются с таблицей. Подход очень экстенсивный и требующий проведения избыточного числа расчетов, поэтому на практике встречающийся редко.

- Условная минимизация невязки измеренных и расчитанных данных. Очень мощный и универсальный метод, широко распространен для решения обратных задач в различных областях техники [41,44,49]. Позволяет восстанавливать произвольное распределение ЭП по глубине (вообще говоря произвольное 3D распределение), но требуется довольно сложная процедура расчета.

- Аналитическое инвертирование ядра оператора и использование алгоритма, зависящего от ядра уравнения[46]. Потенциально самый малозатратный метод, однако как и все аналитические, применим далеко не всегда.

В нашем случае остановимся на втором подходе, поскольку он сочетает в себе универсальность, точность и относительную простоту реализации.

В целом процесс решения обратной задачи сводится к итерационному решению прямой задачи для текущей оценки распределения ЭП и внесению изменений в эту оценку в соответствии с величиной невязки.

2.3 Модель задачи

Приведем основные положения, на основе которых будет построена модель нашей задачи:

- ОК представляет из себя находящуюся в воздухе проводящую пластину толщиной Н состоящую из N плоско-параллельных слоев толщиной bi.

- В пределах каждого слоя удельная электропроводность s имеет постоянное значение т.е. распределение s по глубине аппроксимируется кусочно-постоянной зависимостью.

- Возбуждающая и измерительная обмотки ВТП заменяются нитевидными моделями. Следует отметить, что это предположение сказывается лишь на решении прямой задачи, а проведя интегрирование можно получить выражения для катушек конечных размеров.

- Для численного моделирования реальных распределений ЭП применим пять типов аппроксимации: сплайном, кусочно-постоянную, кусочно-линейную, экспоненциальную и гиперболическим тангенсом. В процессе решения прямой задачи с их помощью вычисляются значения s в центральных точках слоев пластины.

2.4 Анализ литературы

2.4.1 Зарубежные методы решения

Решению обратной задачи ВТК посвящен ряд работ в зарубежных изданиях. Следует отметить монографию [38], в которой рассмотрены случаи импульсного возбуждения, а оперируют в частотной и временной областях напряженностью электрического поля.

Подход к решению квазистационарных задач рассмотрен в цикле статей [45-51]. Он основан на интегральной постановке задачи с помощью функций Грина[31-34,39]. Для иллюстрации рассмотрим решение обратной задачи ВТК согласно [49].

А. Прямая задача

Определим функцию v(r)=( s(r) - s0 )/s0 , где s(r) - произвольное распределение проводимости, а s0 - ее базовая величина. Функция v(r) может представлять собой как описание произвольного распределения проводимости (в этом случае для удобства полагаем s(r)=s0 вне некоторого ОК объема V, тогда v(r) отлична от нуля только в пределах V ) так и некоторого дефекта (для трещины v(r)=-1  внутри дефекта и равна нулю вне его).

Рассмотрим систему уравнений Максвелла в предположении гармонического возбуждения exp(-jwt) и пренебрегая токами смещения:

| Ñ´E(r)=j⋅w⋅m0⋅H(r) | ( 2.4.1) |
| --- | --- |

где P(r)=[ s(r)-s0 ]×E(r)=s0 × v(r)×E(r) - может интерпретироваться как плотность диполей эффективного тока, причиной которого является вариация s(r)-s0.

Решение уравнений Максвелла можно представить в виде

| E(r)=Ei(r)+j⋅w⋅m0⋅VG(r¦r')⋅P(r')dr' | ( 2.4.2) |
| --- | --- |

где Ei(r) - возбуждающее поле, а G(r|r’) - функция Грина, удовлетворяющая уравнениюÑ´Ñ´ G(r|r’)+k2× G(r|r’)=d(r-r’) , k2=-j×w×m0 ×s0 , d(r-r’) - трехмерная дельта-функция.

Импеданс ВТП можно выразить как

| Z=-LEs(r')⋅J(r')dr' | ( 2.4.3) |
| --- | --- |

где интеграл берется по измерительной катушке, J(r) - плотность тока в возбуждающей катушке. Применяя теорему взаимности импеданс можно представить через возбуждающее поле:

| Z=-VEi(r')⋅P(r')dr' | ( 2.4.4) |
| --- | --- |

где интеграл берется по объему ОК.

В. Обратная задача

Пусть v(r) - оценка истинной функции vtrue(r), Zobs(m) - измеренный импеданс ВТП в точке r0 на частоте возбуждения w , m=(r0 ,w) - вектор в некоторой области определения M , Z[m,v] - оценка величины Zobs(m) на основе решения прямой задачи.

Определим функционал невязки измеренных и рассчитанных значений импеданса ВТП как :

| F[v]=-MZ[m,v]−Zobs(m)2dm | ( 2.4.5) |
| --- | --- |

Предположим, что для решения обратной задачи используется итерационный алгоритм типа метода спуска: vn(r)= vn-1(r)+a sn(r). Можно показать, что в случае метода наискорейшего спуска итерация имеет вид: vn(r)= vn-1(r)-a×ÑF[ vn-1(r) ], где градиент функционала ÑF[v]  можно определить как :

| ÑF[r]=2⋅ReMZ[m,v]−Zobs(m)⋅ÑZ(m,r)dm | ( 2.4.6) |
| --- | --- |

где Re обозначает вещественную часть, * обозначает комплексную сопряженность.

Требуемый в (2.4.6) градиент импеданса можно определить как:

| ÑZ(r) = -s0×E(r)×E*(r) | ( 2.4.7) |
| --- | --- |

где E*(r) - решение уравнения

| Ei(r')=E(r')−k2⋅VGT(r'¦r)⋅E(r')⋅v(r)dr | ( 2.4.8) |
| --- | --- |

С. Аппроксимация при решении обратной задачи

Пусть электропроводность моделируется с помощью конечного числа переменных (например узловых значений некоторой аппроксимации), а вектор р состоит из этих переменных. Тогда выражение (2.4.7) принимает вид:

| ÑZj=-s0⋅E(r)⋅E(r)⋅¶v(r)¶pjdr | ( 2.4.9) |
| --- | --- |

где (ÑZ)j - j-ая компонента градиента импеданса.

Значение j-ой компоненты градиента невязки (2.4.6) можно представить как:

| ÑF[r]j=2⋅ReMZ[m,p]−Zobs(m)⋅ÑZ(m)jdm | ( 2.4.10) |
| --- | --- |

Следует обратить внимание на то, что в случае дискретного пространства М (конечное число измерений) интеграл в (2.4.10) заменяется суммой.

С учетом приведенных преобразований итерация метода наискорейшего спуска принимает вид:

| pjn = pjn-1 - a×(ÑFn-1)j | ( 2.4.11) |
| --- | --- |

где n - номер итерации.

D. Пример применения

В качестве примера рассмотрим функцию v(r) в виде v(r)=Sci×fi(r), i=1,N , где fi(r) - множество линейно независимых базовых функций с коэффициентами ci. Рассматривая коэффициенты ci в роли параметров аппроксимации (ci=pi ) получим из (2.4.9) для компонентов градиента импеданса:

| ÑZi=-s0⋅E(r)⋅E(r)⋅fi(r)dr | ( 2.4.12) |
| --- | --- |

В случае проводящего ОК, состоящего из N параллельных слоев с проводимостью sj распределение электропроводности по глубине можно представить с помощью функций Хевисайда H(z) как s(z)=S sj×[ H( z-zj ) - H( z-zj+1 ) ].

Подставляя в (2.4.12) базовые функции вида fi(z)=[H( z-zj )-H( z-zj+1 )], получим окончательное выражение:

| ÑZi=-s0⋅E(x,y,z)⋅E(x,y,z)⋅H(z−zj)−H(z−zj+1)dxdydz==-s0⋅zjzj+1dz-¥+¥-¥+¥E(x,y,z)⋅E(x,y,z)dxdy | ( 2.4.13) |
| --- | --- |

Отметим основное преимущество такого решения. Несмотря на определенную сложность вычислений при решении интегральных уравнений (2.4.2-2.4.8) для расчета градиента импеданса НВТП необходимо решить только две такие задачи.

2.4.2 Отечественные методы решения

Подход, в значительной мере аналогичный работам [45-51] был предложен в работе [41]. Из-за небольшого объема в ней уделено недостсточное внимание вопросам практической реализации, объяснены не все обозначения  и не приведены результаты численного моделирования. В целом это значительно снижает практическую ценность статьи. Приведем основные положения этой работы.

Прямая задача

Пусть круговой виток радиусом а с током I находится в точке P=Ps(r,j,z), jÎ(-p,p) вблизи немагнитного ОК, занимающего область V. Пусть ОК обладает электрической проводимостью s=s0×s(Р) являющейся произвольной функцией координат. Требуется по N измерениям величины э.д.с. определить s как функцию координат точек PÎV. Причем i-ое измерение э.д.с. будем проводить на i-ом измерительном круговом витке с координатами Pi=Pi(r,j,z) i=1,N при неизменных частоте и расположении возбуждающего витка.

В общем случае напряженность электрического поля Е определяется через векторный магнитный потенциал А, причем А = А0 + Авн, где А0 - возбуждающий, а Авн - вносимый потенциалы.

| Ap=s0⋅m04⋅p⋅Vsp0⋅Ep0Rp,p0dV0 | (2.4.14) |
| --- | --- |

Вводя функцию Грина G(p,p0) получим

| Ap=s0⋅m0⋅Vsp0⋅Ep0⋅Gp,p0dV0 | (2.4.15) |
| --- | --- |

При этом вносимая напряженность электрического поля

| Eвн = -j×w×Aвн | (2.4.16) |
| --- | --- |

Вносимая э.д.с., наводимая в i-ом витке

| e=LEdl=-2⋅p⋅r⋅w⋅j⋅w⋅s0⋅m0⋅Vsp0⋅Ep0⋅Gp,p0dV0 | (2.4.17) |
| --- | --- |

где функция Грина G(P,P0) имеет вид

| Gp,p0=1p⋅−ppcosj−j0Rpi,p0dj | (2.4.18) |
| --- | --- |

В дальнейшем рассмотрим случай, при котором V-полупространство (r>0,\j\<p,z<0) с электрической проводимостью s=s0×s(Р), где s(Р) - произвольная функция координаты z. В этом случае выражение (2.4.17) примет вид

| e=-k2⋅Vsz0⋅Ep0⋅Gp,p0dV0 | (2.4.19) |
| --- | --- |

где k2=jwm0s0 .

Для напряженности электрического поля Е(Р) справедливо представление

| E(p)=E0(p)−k2⋅Vsp0G(p,p0)⋅E(p0)dV0 | (2.4.20) |
| --- | --- |

где Е0(р) - возбуждающее поле витка.

После проведения серии из N измерений величины eвн выражение (2.4.19) дает связь между вносимыми ЭДС ei и s(z)E(r,z). Чтобы определить непосредственно s=s(z), находим E(r,z) при известной функции s(z)E(r,z) из (2.4.20), после чего исключаем E(r,z) из известного.

Обозначим x(p)=-k2s(z)E(r,z), а измеряемую совокупность ЭДС через Fi. Тогда (2.4.19) можно записать в операторной форме как

| F = Px + d | (2.4.21) |
| --- | --- |

где d - погрешность измерения.

Обратная задача

Построим функционал Ф(х)=||F-Px||2+a||x-x0||2, где х0 - некоторое известное ²близкое² к искомому распределение, удовлетворяющее F0=Px0. Образуем вариацию функционала Ф(х), используя определение сопряженного оператора (Px,y)=(x,P*y). Для нахождения минимума Ф(х) приравняем его вариацию dФ нулю.

Вводя вспомогательную функцию u=x-x0 и учитывая F0=Px0 проведем ряд преобразований. Искомое распределение s(z) можно найти из равенства

| −k2⋅sz⋅E0p+i=1NCi⋅Rip=x0p+i=1NCi⋅GTp,pi | (2.4.22) |
| --- | --- |

где напряженность электрического поля в точке р для известного распределения s(z) имеет вид

| E0p=E0p+Vx0p0⋅Gp,p0dV0 | (2.4.23) |
| --- | --- |
| Rip=VGp,p0⋅GTp,p0dV0 | (2.4.24) |

Система алгебраических уравнений для определения коэффициентов Сi имеет вид

| α⋅Cj+i=1NCi⋅Kij=Fj−F0j | (2.4.25) |
| --- | --- |
| Kij=VGpj,p0⋅GTpi,p0dV, j=1,N | (2.4.26) |

3. Прямая задача ВТК для НВТП

3.1 Уравнение Гельмгольца для векторного потенциала

Взаимодействие преобразователя с объектом контроля определяется системой уравнений Максвелла в дифференциальной форме[6] :

| rotH=j | (3.1) |
| --- | --- |

где

| H | - вектор напряженности магнитного поля |
| --- | --- |
| E | - вектор напряженности электрического поля |
| B | - вектор магнитной индукции |
| j=jð+j+jð+jð | - вектор плотности полного тока |
| jð=s⋅E | - вектор плотности токов проводимости |
| s | - удельная электрическая проводимость |
| jc=¶D/¶t | - вектор плотности токов смещения |
| D | - вектор электрического смещения |
| jð=s⋅u´B | - вектор плотности токов переноса |
| u | - вектор скорости переноса |
| jстор | - вектор плотности сторонних токов |

Дополним систему (3.1) уравнениями связи:

| B = m × m0 × H | (3.2) |
| --- | --- |
| B = rot A | (3.3) |

где

| m0 = 4×p×10-7 | - магнитная постоянная |
| --- | --- |
| m | - относительная магнитная проницаемость |
| A | - векторный потенциал магнитного поля |

Преобразуем систему уравнений (3.1) с учетом следующих предположений[4] :

- ОК неподвижен относительно электромагнитного поля т.е.  jпер = 0

- среда изотропна и ее параметры не зависят от напряженностей полей

- воздействия синусоидальны

- последовательность дифференцирования по времени и пространственным координатам можно изменять, а операция дифференцирования линейна

| rotH·=s+j⋅w⋅e⋅e0⋅E·+jð | (3.4.1) (3.4.2) |
| --- | --- |

Поскольку ротор градиента любого скаляра тождественно равен нулю, величину в скобках выражения (3.4.2) можно приравнять градиенту некоторого скаляра y , например скалярного потенциала электрического поля :

| E·=-grady+j⋅w⋅A· | (3.5) |
| --- | --- |

Заменяя векторы напряженности магнитного и электрического поля в (3.4.1) через векторный потенциал магнитного поля получаем :

| grad div A - DA = -m ×m 0 × ( s + j×w×e×e0 ) × ( grady + j×w×A ) + m ×m 0 ×jстор | (3.6) |
| --- | --- |

Откуда после очевидных преобразований следует:

| Ñ2A·+k2⋅A·=gradm⋅m0⋅s+j⋅w⋅e⋅e0⋅m⋅m0⋅y+divA·−m⋅m0⋅jð | (3.7) |
| --- | --- |

где

| k2 = w2 × m × m 0 × e × e0 - j × w × m × m 0 × s | (3.8) |
| --- | --- |

Поскольку векторный потенциал магнитного поля задан с точностью до градиента некоторого скаляра, а потенциал y с точностью до постоянной величины, имеется возможность положить значение величины в квадратных скобках выражения (3.7) равное нулю (так называемая калибровка Лоренца). В результате получаем уравнение Гельмгольца для векторного потенциала магнитного поля :

| Ñ2A·+k2⋅A·=-m⋅m0⋅jð | (3.9) |
| --- | --- |

В дальнейших рассуждениях используем следующие предположения :

- Поле НВТП квазистационарно в том смысле, что волновыми процессами в воздухе можно пренебречь. Это вполне оправдано т.к. размеры НВТП и ОК обычно много меньше длины волны в воздухе, а потери на излучение по сравнению с потерями в ОК малы.

- В проводящем теле будем рассматривать только волновые процессы, обусловленные наличием параметров s и m т.е. токами смещения( пропорциональными w×e×e0 ) как и в воздухе пренебрегаем. Легко показать, что это предположение справедливо не только для металлов, но и для полупроводниковых материалов с удельным сопротивлением r до 50[Ом×см]. В этом случае выражение (3.8) принимает вид : k2=-j⋅w⋅m⋅m0⋅s.

3.2 Поле витка над многослойной средой

|  | Введем цилиндрическую систему координат ( r,j, z ). Пусть : - I·=I⋅ej⋅w⋅t- ток, протекающий по нитевидной возбуждающей обмотке с радиусом R1, находящейся на расстоянии h от N-слойной среды - jстор = I × d( z - h ) × d(r - R1) Отметим, что в силу осевой симметрии системыA·=Aj· |
| --- | --- |

В цилиндрической системе координат выражение (3.9) имеет следующий вид :

| 1ρ⋅¶¶ρρ⋅¶A·¶ρ+¶2A·¶z2−1ρ−k2⋅A=-m⋅m0⋅jð | (3.10) |
| --- | --- |

Применяя к (3.10) преобразование Фурье-Бесселя с ядром в виде функции Бесселя первого порядка имеющее вид :A=0¥ρ⋅J1λ⋅ρ⋅Aρ,zdρ получаем

| d2Adz2−λ2+k2⋅A=-m⋅m0⋅jð | (3.11) |
| --- | --- |

Так как на поверхностях раздела слоев ОК должна сохранятся непрерывность тангенциальных составляющих векторов напряженностей магнитного и электрического поля, дополняем уравнение (3.11) граничными условиями на поверхностях слоев ОК( граничные условия одинаковы для А и А* ) :

| Aiρ,zZ=Zi=Ai+1ρ,zZ=Zi | (3.12) |
| --- | --- |
| 1mi⋅¶Ai¶zZ=Zi=1mi+1⋅¶Ai+1¶zZ=Zi | (3.13) |

Решив уравнение (3.11) с учетом граничных условий (3.12-3.13) и применяя к решению обратное преобразование Фурье-Бесселя имеющее вид : A=0¥λ⋅J1λ⋅ρ⋅Aλ,R1dλ получаем для полупространства над ОК

| A1=m0⋅R1⋅I·2⋅0¥J1λ⋅R1⋅J1λ⋅ρ⋅e−λ⋅z−hdλ+0¥j⋅J1λ⋅R1⋅J1λ⋅ρ⋅e−λ⋅z−hdλ | (3.14) |
| --- | --- |

где j=j( l , m  , s ) - функция граничных условий.

3.3 Воздействие проводящего ОК на НВТП

Для большинства инженерных расчетов можно использовать нитевидную модель обмоток НВТП использованную в (п 3.2). При данном упрощении получаем :

| E·=-j⋅w⋅w1⋅A1· | - напряженность электрического поля | (3.15) |
| --- | --- | --- |
| e=LE·dl=2⋅p⋅R2⋅w2⋅E· | - ЭДС наводимая в измерительной обмотке с радиусом R2 и числом витков w2 | (3.16) |

Анализируя формулу (3.14) можно заметить, что первый интеграл представляет собой векторный потенциал создаваемый возбуждающей обмоткой, а второй интеграл - векторный потенциал вносимый ОК. В практике ВТК обычно анализируются вносимые параметры НВТП (напряжение, импеданс) поэтому получим выражение для вычисления вносимого напряжение кругового трансформаторного накладного ВТП используя (3.15-3.16):

| U·=-e=-j⋅2⋅p⋅w⋅w1⋅w2⋅R2⋅A· | (3.17) |
| --- | --- |

Подставляя выражение для вносимого векторного потенциала (3.14) в уравнение (3.17) окончательно получаем :

| U=j⋅p⋅w⋅m0⋅w⋅w⋅R⋅I⋅0¥jm⋅exp(−x⋅h)⋅J1(x⋅Kr)⋅J1(xKr)dx | (3.18) |
| --- | --- |

где

| w = 2×p×f | - круговая частота тока возбуждения I |
| --- | --- |
| m0 | - магнитная постоянная |
| wи , wв | - числа витков измерительной и возбуждающей обмоток НВТП |
| R = Ö(Rи×Rв) | - эквивалентный радиус НВТП |
| Kr = Ö(Rв/Rи) | - параметр НВТП |
| x | - переменная интегрирования |
| h* = (hи + hв)/2 | - обобщенный зазор |
| J1 | - функция Бесселя 1 рода 1 порядка |
| jm | - функция граничных условий |

Функция граничных условий для m-слойного ОК с плоскопараллельными слоями может быть вычислена по рекуррентной формуле[2]:

| jm=mm2⋅x2−qm2⋅th | (3.19) |
| --- | --- |

где

| qm=x2+j⋅mm⋅βm2 | (3.20) |
| --- | --- |
| βm=R⋅w⋅m0⋅sm | (3.21) |
| j1=m1⋅x−q1m1⋅x+q1 | (3.22) |

| th(z) | - гиперболический тангенс |
| --- | --- |
| mm | - относительная магнитная проницаемость m-го слоя |
| bm* = 2×tm / R | - относительная толщина m-го слоя |
| tm | - толщина m-го слоя |
| qm | - обобщенный параметр m-го слоя |
| j1 | - функция граничных условий для нижнего полубесконечного слоя, для воздуха ( m = 1 , e = 1 , s = 0 ) j1 = 0 |

При анализе годографов для удобства используют нормированные зависимости. Для НВТП нормировку производят по модулю максимального вносимого напряжения, которое соответствует идеально проводящему ОК и вычисляется при jм = -1:

| U=j⋅0¥jm⋅J1(x⋅Kr)⋅J1(xKr)⋅exp(−x⋅h)dx0¥J1(x⋅Kr)⋅J1(xKr)⋅exp(−x⋅h)dx | (3.23) |
| --- | --- |

Такая нормировка обобщает полученные результаты, расширяет область их применения и делает их однозначными.

Отметим, что для получения часто используемого в ВТК значения импеданса НВТП достаточно разделить правую часть (3.18) на величину тока возбуждения I.

4. Обратная задача ВТК для НВТП

Решение обратной задачи ВТК состоит в нахождении зависимости s(h) распределения электропроводности по глубине пластины используя набор из N измеренных с помощью НВТП вносимых напряжений. Математически обратную задачу можно представить интегральным уравнением

| k⋅0¥Ys(z),xdx=U | (4.1) |
| --- | --- |

Поскольку явного метода решения уравнения  (4.1) не существует, применим к нему метод квазирешения (п5.3.2). В постановке для локального в смысле Чебышева критерия получим корректную задачу минимизации функционала невязки:

| Ô=maxiUis−Ui→min , i=1,N | (4.2) |
| --- | --- |

Учет априорной информации в обратной задачи ВТК удобно проводить в виде интервала [ smin , smax ], которому могут принадлежать значения электропроводности. В этом случае можно рассматривать задачу (4.2) как задачу нелинейного программирования вида:

| Ô=maxiUis−Ui→min | (4.3) |
| --- | --- |

Заметим, что поскольку ограничения в задаче (4.3) являются линейными, разумным представляется применение метода условного градиента (п6.2.1). Рассмотрим процесс решения системы (4.3) в предположении, что электропроводность аппроксимируется по узловым значениям sj , j=1,M.

| minÔ=maxiUis−Ui | (4.4) |
| --- | --- |

Линеаризуем функционал Ф в окрестности исследуемой точки s0 разложив его в ряд Тейлора с использованием только первых производных.

| Ôi'=Uis0−Ui+j=1M¶Ui¶sj⋅sj−sj0 | (4.5) |
| --- | --- |

Пусть y = maxФi’ = Фp’ ³ 0. В этом случае мы можем свести задачу (4.4) к эквивалентной задаче линейного программирования, состоящей в условной минимизации функции y. Рассмотрим процесс приведения задачи линейного программирования к каноническому виду.

Раскрывая модуль в (4.5) получаем систему уравнений

| y³Uis0−Ui+j=1M¶Ui¶sj⋅sj−sj0 | (4.6) |
| --- | --- |

Рассмотрим выражение под модулем в (4.5) и введем некоторые обозначения

| Uis0−Ui+j=1M¶Ui¶sj⋅sj−sj0=Uis0−Ui−j=1M¶Ui¶sj⋅sj0+j=1M¶Ui¶sj⋅sj aij=j=1M¶Ui¶sj bi=-Uis0−Ui−j=1M¶Ui¶sj⋅sj0 zj=sj−sjmin⇒zjÎ0,sjmax−sjmin | (4.7) (4.8) (4.9) (4.10) |
| --- | --- |

С учетом системы (4.8 - 4.10) постановка задачи (4.4) принимает вид

| y→miny³-bi+j=1Maij⋅sj=-bi+j=1Maij⋅zj−sjminy³bi−j=1Maij⋅sj=bi−j=1Maij⋅zj−sjminzj≤sjmax−sjmin | (4.11) |
| --- | --- |

Раскрывая скобки в (4.11) и исключая y из первых 2N неравенств кроме р-го получаем систему неравенств

| y→minj=1Maij−apj⋅zj≤bi−bp+j=1M−aij+apj⋅sjminj=1M−aij−apj⋅zj≤−bi−bp+j=1Maij+apj⋅sjminzj≤sjmax−sjmin | (4.12) |
| --- | --- |

Приведем систему неравенств (4.12) к каноническому виду (6.1). Для этого, в соответствии со стандартным подходом, запишем все неравенства в виде равенств, добавляя в левые части неравенств неотрицательные переменные v.

| y→minj=1Maij−apj⋅zj+vi=bi−bp+j=1M−aij+apj⋅sjminj=1M−aij−apj⋅zj+vi=-bi−bp+j=1Maij+apj⋅sjminzj+vi=sjmax−sjmin | (4.13) |
| --- | --- |

В матричном виде полученная система имеет вид Ax = b (4.14), где искомый вектор-столбец из 2(N+M)+1 элементов имеет вид x = ( y ,  z1 , ... ,  zM , v1 , ... , v2N+M)T. В системе линейных алгебраических уравнений (4.13) параметр минимизации y определен строкой с номером p, которую в дальнейшем будем называть базовой.

Рассмотрим алгоритм симплексного метода для решения задачи (4.14):

- Выбор начального базиса - допустимого решения (4.14). В нашем случае базис должен состоять из 2N+M переменных. Удобно задать начальный базис, присвоив дополнительным переменным vi значения правых частей bi тех строк, в которых коэффициент матрицы A при них равен 1. Начальное значение параметра минимизации y равно значению правой части базовой строки. Все остальные компоненты искомого вектора х принимаются равными нулю.

- Определение переменной, которая должна войти в очередной пробный базис. Для этого проводится анализ базовой строки p матрицы A. Из всех положительных элементов строки p, не являющихся коэффициентами при базисных переменных , выбирается элемент с наибольшим значением. Переменная, у которой этот элемент является коэффициентом, должен войти в очередной пробный базис, т.е. за  новую базисную переменную принимается та, которая имеет наибольший вес в функции y. Если в базовой строке p нет небазисных переменных с положительными коэффициентами, то в силу не отрицательности элементов х следует сделать вывод, что оптимальному решению, т.е. минимуму y соответствует выбранный ранее базис. Вычисления завершаются также и при запрете изменения переменных по ограничениям.

- Определение максимальной допустимой величины новой базисной переменной, не выходящей за пределы имеющихся ограничений. Вычисляются отношения значений правых частей (4.14) к соответствующим значениям коэффициентов при новой базисной переменной во всех строках, кроме базовой. При этом не рассматриваются отношения, в которых знаменатель равен нулю или отрицателен, т.е. при положительной правой части подобные случаи соответствуют бесконечным значениям переменных. Определяется номер строки q, где это отношение наименьшее. Новой базисной переменной присваивается значение отношения в строке q. Переменная, входившая в прежний базис и определявшаяся строкой q, исключается из базиса и приравнивается нулю. Если во всех строках, кроме базовой, коэффициенты при новой переменной равны нулю или отрицательны, то в силу не отрицательности элементов х и ограничения базиса (2N+M) переменными, следует признать, что эта переменная не может на данном шаге вычислений войти в базис. В этом случае необходимо вернуться к пункту 2, не рассматривая запрещенную переменную.

- Преобразование системы (4.14) таким образом, чтобы в строке q коэффициент при вновь введенном параметре был равен 1, а в остальных строках - 0. Это достигается путем линейных преобразований равенств, входящих в (4.14). Т.к. коэффициенты при параметрах, входящих в новое пробное базисное решение, становятся равными 1 и в каждую строку входит только один базисный параметр, то значение нового базиса определяется правой частью уравнений. Далее следует возврат к пункту 2.

Решая систему (4.14) находим вектор smin , соответствующий текущему решению задачи(4.13). Возвращаясь к методу условного градиента отметим, что направление спуска определяется как -sn=smin - s0 , а очередное итерационное решение задачи (4.3) определяется выражением sn+1=sn - a× sn. Для получения окончательного результата требуется определить оптимальную величину шага a в направлении  sn , что можно осуществить путем одномерной минимизации функции s(a)=sn - a× sn методом золотого сечения.

5. Некорректные задачи

5.1 Основные понятия. Корректность по Адамару

В самом общем виде большинство обратных задач может быть представлено в виде операторного уравнения

| A · x = f , xÎ X , fÎ F | ( 5.1 ) |
| --- | --- |

где А - оператор, определенный на непустом множестве некоторого метрического пространства Х с метрикой rX и действующий в метрическое пространство F с метрикой rF, а по заданному элементу f требуется определить решение х [10-14].

Введем в пространстве X норму || x ||=Öåxi2 и в пространстве F норму || f ||=Öåfj2. Заметим, что метрики r в соответствующих пространствах будут иметь вид r(x,y)=\\x-y \\.

В нашем случае обозначения в (5.1) имеют следующий смысл:

| А º | k⋅0¥y(s,x)dx | - оператор, согласно которому вычисляется величина относительного напряжения, вносимого пластиной с электрической проводимостью s( h ) |
| --- | --- | --- |
| х º | s( h ) | - электрическая проводимость пластины как функция глубины |
| f º | U*вн | - величина относительного вносимого напряжения НВТП |

Согласно классического определения задача (5.1) называется корректной по Адамару если при любой фиксированной правой части ее решение:

- существует в Х

- единственно в Х

- непрерывно зависит от f

В реальных условиях правая часть (5.1) известна всегда с некоторой погрешностью, т.е.  f = f0 + df , причем обычно f0 принадлежит пространству гладких функций, а погрешность df выводит ее из этого класса. Вследствие этого получаем постановку задачи, для решения которой невозможно применение обычных методов решения корректных задач, т.к. любой фиксированной правой части (5.1) соответствует бесконечное множество наборов исходных данных т.е. возможных распределений ЭП по глубине пластины.

5.2 Корректность по Тихонову

Задача (5.1) называется корректной по Тихонову на множестве корректности М Ì X если:

- точное решение задачи существует и принадлежит М

- принадлежащее М решение единственно для любой правой части

- принадлежащее М решение непрерывно относительно правой части

В данном подходе к вопросу корректности существование решения и его принадлежность некоторому множеству не доказывается, а постулируется в самой постановке задачи.

Физически гипотеза о принадлежности искомого решения определенному множеству корректности может интерпретироваться для нашей задачи  предположениями:

- Исследуемая среда устроена не слишком сложно, т.е. ее физические характеристики(s,m) являются достаточно гладкими функциями( т.е. их можно моделировать с помощью аппроксимаций типа кусочно-постоянной, кусочно-линейной и т.п.). Предположение основывается на физическом смысле поверхностной обработки.

- Значения функций находятся во вполне определенных пределах( для s(h) истинность данного предположение не вызывает сомнения ).

5.3 Вариационные методы решения некорректных задач

Вариационные методы решения некорректных задач являются наиболее универсальными из известных способов решения. Практически любая некорректная задача, для которой разработан какой-либо метод решения, может быть решена также и вариационным способом[15].

Для выбора подходящего метода решения обратной задачи рассмотрим постановки наиболее распространенных вариационных методов в терминах вычислительной математики и нашей задачи.

Пусть фиксированный набор данных состоит из измеренных на N частотах N комплексных значений вносимой ЭДС Uiизм, текущее рассчитанное значение которых Ui( s ). Требуется определить для выбранного типа аппроксимации ЭП значения М параметров аппроксимации ( обычно используются узловые значения ).

5.3.1 Метод регуляризации

Метод основан на стабилизации невязки r(Ax,f) при помощи вспомогательного неотрицательного функционала W(x). Идея метода состоит в том, чтобы минимизировать обладающий сглаживающими свойставами функционал Ф(x,f), имеющий следующий вид:

| Ô(x,f)=ρ2(Ax,f)+α⋅Ω(x), параметр регуляризации a > 0 | (5.2) |
| --- | --- |

Используя классический регуляризирующий функционал вида Ω(x)=x2в терминах нашей задачи получаем:

| Ô=i=1NUi(s)−Ui2+α⋅j=1Msj2 | (5.3) |
| --- | --- |

Основное преимущество метода состоит в регуляризации простейшим способом, в рамках использования квадратичного функционала. Это позволяет использовать для решения некорректной задачи хорошо известные и легко программируемые методы минимизации квадратичных функционалов [17].

Оборотной стороной достоинств метода являются его недостатки. Требование минимизации нормы решения и, как следствие, выбор гладкой реализации, в нашем случае будет приходить в противоречие с физикой задачи и в принципе не позволит находить решения с выраженным приповерхностным изменением ЭП.

Еще один принципиальный недостаток метода состоит в постановке функционала как квадратичного, единого для всех измерений. Его минимум в общем случае не гарантирует минимизацию отклонения для произвольного i-го измерения в следствии нелокальности условия минимизации.

Кроме того, следует учитывать отсутствие надежных априорных рекомендаций по выбору параметра регуляризации a. Обычно  подходящие значения a можно подобрать только после ряда численных экспериментов по решению однотипных задач. Изменение характера искомого решения приводит к необходимости поиска нового значения a.

5.3.2 Метод квазирешений

Метод использует одну из форм критерия невязки и заключается в сведении невязки к минимуму на некотором непустом множестве P, содержащем подмножество искомых решений.

Квазирешением уравнения (5.1) на множестве PÌX называется всякий элемент yÎP для которого справедливо равенство rF( Ay , f ) = inf( Ax , f ), xÎP. Понятие квазирешения обобщает понятие решения, а для его существования не требуется принадлежность решения множеству P.

Исходя из вышеизложенного получаем постановку метода в виде задачи условной минимизации функционала Ф(x,f):

| Ô(x,f)=ρF(Ax,f)→min | (5.4) |
| --- | --- |

Отметим, что множество Р может иметь простой вид, например интервала [ xmin , xmax ].

В терминах нашей задачи ВТК постановка задачи (5.4) примет вид:

| i=1NUi(s)−Ui→min | (5.5) |
| --- | --- |

Для того, чтобы гарантировать минимизацию отклонения для произвольного i-го измерения, можно применить к первому выражению в (5.5) локальный в смысле Чебышева критерий, в соответствии с которым получаем окончательное выражение :

| maxiUi(s)−Ui→min | (5.6) |
| --- | --- |

Основное преимущество метода состоит в том, что само понятие квазирешения снимает трудности с требованиями тихоновской корректности: первым (вызывающим переопределенность задачи) и третьим (обычно принадлежность приближенной правой части уравнения (5.1) множеству N=AM неизвестна, а критерии этой принадлежности часто сами бывают неустойчивы).

Кроме этого при рассмотрении задачи в виде (5.6) возможна  постановка минимизационной задачи как задачи нелинейного программирования с явно заданными ограничениями на искомые переменные. В этом случае нет необходимости искажать исходный функционал регуляризующими членами как в (п5.3.1), а требования к искомому решению можно удовлетворить, управляя ограничениями на параметры минимизации (в нашем случае - узловые значения ЭП).

5.3.3 Метод невязки

Рассмотрим множество Р формальных решений уравнения (5.1) Р={x : rF( Ax , fd ) £ d}, где fd - приближенная правая часть (5.1), известная с погрешностью d.

В качестве приближенного решения (5.1) нельзя брать произвольный элемент множества Р, т.к. не гарантируется близость Р к множеству точных решений. Для выбора приближенного решения предлагается использовать стабилизирующий функционал W(х) из (п 5.3.1) следующим образом: W( х ) = inf W( х ), xÎP. Этот способ приводит к выбору элементов множества Р имеющих минимально допустимую невязку.

С учетом этого постановка метода состоит в условной минимизации функционала Ф(х):

| Ô(x)=Ω(x)→min | (5.7) |
| --- | --- |

Как и для метода регуляризации можно использовать стабилизирующий функционал вида W(х)=||x||2 , что приводит в обозначениях нашей задачи к системе:

| j=1Msj→min | (5.8) |
| --- | --- |

При использовании локального в смысле Чебышева критерия система (5.8) окончательно примет вид:

| j=1Msj→min | (5.9) |
| --- | --- |

6. Нелинейное программирование

Содержание нелинейного программирования составляют теория и методы решения задач о нахождении экстремумов нелинейных функций на множествах, определяемых линейными и нелинейными ограничениями (равенствами и неравенствами)[16-29].

Рассмотрим наиболее распространенные методы решения на примере основной задачи нелинейного программирования вида:

| minxÎXj(x) | (6.1) |
| --- | --- |

6.1 Метод штрафных функций

Идея метода состоит в замене экстремальной задачи с ограничениями (6.1) на задачу безусловной минимизации однопараметрической функции

| Ô(x,β)=j(x)+1β⋅y(x), b>0 | (6.2) |
| --- | --- |

Непрерывную функцию y(х) называют штрафом, если y(х)=0 для хÎ Х и y(х)>0 в противном случае. Функция y(х) должна быть выбрана таким образом, чтобы решение задачи (6.2) сходилось при b®0 к решению исходной задачи (6.1) или, по крайней мере, стремилось к нему.

Приведем часто используемые выражения для штрафа :

| y(x)=i=1mmingi(x),0k , k>0 | (6.3) |
| --- | --- |
| y(x)=expi=1mmingi(x),0k−1 | (6.4) |
| y(x)=i=1mmingi(x),0k+i=1mmingi(x),01k | (6.5) |

Наибольшее применение находит штраф (6.3). Выражение (6.5) гарантирует конечность метода при любом k>0.

При численной реализации метода штрафных функций возникают проблемы выбора начального значения параметра b и способа его изменения. Сложность состоит в том, что выбор достаточно малого b  увеличивает вероятность сходимости решения (6.2) к решению (6.1), а скорость сходимости градиентных методов вычисления точек минимума (6.2), как правило, падает с убыванием величины b .

6.2 Релаксационные методы

Релаксационным методом называют процесс построения последовательности точек  {хk: хk Î X , j( хk+1 ) £ j( хk ) ;  k=0,1... }. Основными представителями этого класса являются методы спуска, алгоритм которых состоит из следующих шагов :

- Выбор начального приближения х0

- Выбор в точке хk направления спуска -sk

- Нахождение очередного приближения хk+1 = хk - ak×sk  , где длина шага ak>0

Различия методов состоят в выборе либо направления спуска, либо способа движения вдоль выбранного направления. В последнем случае обычно используют одномерную минимизацию функции хk+1(a) = хk - a×sk (при этом точность вычисления точки минимума функции хk+1(a) следует согласовывать с точностью вычисления значений функции j(х)) или способ удвоения a(величина шага удваивается пока выполняется условие j(хk+1) £ j(хk) ).

6.2.1 Метод условного градиента

Идея метода заключается в линеаризации нелинейной функции j(х). В этом методе выбор направления спуска осуществляется следующим образом :

- Линеаризируя функцию j(х) в точке хК получаем Ф(х)= j( хk ) + ( j( хk )’ , х - хk )

- Минимизируя линейную функцию Ф(х) на множестве Х находим хmin

- Направление спуска получаем как -sk = хmin - хk

Таким образом итерация метода имеет вид: xk+1=xk+ak×(sk+1 - xk) , sk+1=arg min(Ñf(xk),x).

Основное преимущество метода проявляется в случае задания допустимого множества с помощью линейных ограничений. В этом случае получаем задачу линейного программирования, решаемую стандартными методами(например симплексным).

6.2.2 Метод проекции градиента

Этот метод является аналогом метода градиентного спуска, используемого в задачах без ограничений. Его идея состоит в проектировании точек, найденных методом наискорейшего спуска, на допустимое множество, определяемое ограничениями. Проекцией точки y на множество Х называется точка P(y)ÎХ такая, что || P(y) - y || £ || x - y ||  для всех хÎХ. Задача проектирования формализуется как || x - y ||2® min, xÎХ.

Выбор направления спуска осуществляется следующим образом :

- Находим точку rk = хk - a× j’( хk )

- Находим проекцию pk точки rk на множество Х

- Направление спуска получаем как -sk = pk - хk

Таким образом итерация метода имеет вид: xk+1=PX[ xk - ak×Ñf( xk ) ], где РX(у) - ортогональная проекция точки у на множество Х.

Для отыскания направления спуска sk необходимо решить задачу минимизации квадратичной функции || rk - х ||2 на множестве Х. В общем случае эта задача того же порядка сложности, что и исходная, однако для задач, допустимое множество которых имеет простую геометрическую структуру, отыскание проекции значительно упрщается. Например, для многомерного параллелепипида QN={xÎRN : a £ x £ b }, отыскание проекции  осуществляется путем сравнения n чисел и имеет вид P(x)={ ai, xi<ai ; xi, xiÎ[ ai,bi ] ; bi, xi>bi }.

6.2.3 Метод случайного спуска

Метод характеризуется тем, что в качестве направления спуска sK выбирается некоторая реализация n-мерной случайной величины S с известным законом распределения. Об эффективности этого метода судить трудно, однако благодаря использованию быстродействующих ЭВМ он оказывается практически полезным.

6.3 Метод множителей Лагранжа

Идея метода состоит в отыскании седловой точки функции Лагранжа задачи (6.1). Для нахождения решения вводится набор переменных li , называемых множители Лагранжа, и составляется функция Лагранжа, имеющая вид:

| L(x1..xn,λ1..λm)=j(x1..xn)+i=1mλi⋅gi(x1..xn) | (6.6) |
| --- | --- |

Алгоритм метода состоит в следующем:

- Составление функции Лагранжа

- Нахождение частных производных функции Лагранжа

| ¶L¶xj=¶j¶xj−i=1Mλi⋅¶gi¶xj | (6.7) |
| --- | --- |

- Решение системы из n+m уравнений вида

| ¶L¶xj=0 | (6.8) |
| --- | --- |

Решениями системы (6.8) являются точки, которые могут быть решениями задачи.

- Выбор точек, в которых достигается экстремум и вычисление функции j(х) в этих точках.

7. Линейное программирование

Задача линейного программирования в каноническом виде имеет вид[15,16]:

| j=1Ncj⋅xj→minj=1Naij⋅xj=bi,i=1,M | (7.1) |
| --- | --- |

Приведение к каноническому виду любой задачи линейного программирования осуществляется путем введения дополнительных неотрицательных переменных, за счет чего ограничения, имеющие вид неравенств, принимают вид эквивалентных им равенств.

Любая задача линейного программирования может быть решена за конечное число итераций с помощью симплексного метода[17,18]. Следует отметить, что поскольку этот метод разработан для неотрицательных элементов xj , это условие учитывается неявно и в систему уравнений (7.1) при численной реализации не входит.

7.1 Алгоритм симплексного метода

1. Приведение к каноническому виду

2. Выбор начального базиса

3. Проверка оптимальности базиса

Матрицу А можно рассматривать как совокупность столбцов aj т.е. åaj×xj=b где j=1,N. Не ограничивая общности можно считать, что базис образуют первые m столбцов, тогда остальные можно представить в виде ak=åaj×ljk  , j=1,m где ljk.- некоторые числа.

Рассмотрим коэффициенты Dk=åcj×ljk - ck  где j=1,m и  k=1,N. Заметим, что для базовых столбцов Dk º 0. Проверка на оптимальность осуществляется следующим образом:

| Dk < 0 , k=1,N | - текущий базис оптимален |
| --- | --- |
| $Dk>0,k=1,N | - решение не ограничено сверху |
| $Dk>0,k=1,N | - существует другой, более подходящий базис |

4. Составление нового базиса

4.1 Выбор элемента для введения в базис.

В базис вводится любой столбец, для которого Dk< 0, обозначим его Dp

4.2 Выбор элемента исключаемого из  базиса

Из текущего базиса исключается столбец, для которого минимально отношение bi/Aip , i=1,M обозначим его br/Arp

- Преобразование вектора b и матрицы А по методу Жордана-Гаусса

| bi=bi−brArp⋅Aip,i¹r | Aij=Aij−ArjArp⋅Aip,i¹r |
| --- | --- |

4.4 Переход к пункту 3

8. Одномерная минимизация

Несмотря на кажущуюся простоту, для широкого класса функций решение задачи минимизация функции одного переменного j(х) сопряжено с некоторыми трудностями. С одной стороны, в практических задачах часто неизвестно, является ли функция дифференцируемой. С другой стороны, задача решения уравнения j¢(х)=0 может на практике оказаться весьма сложной. Ввиду этого существенное значение приобретают методы минимизации, не требующие вычисления производной[15].

Поскольку нас интересует приближенное определение точки минимума, то для этого исследуют поведение функции в конечном числе точек, способами выбора которых различаются методы одномерной минимизации.

К методам, в которых при ограничениях на количество вычислений значений j(х) достигается в определенном смысле наилучшая точность, относятся методы Фибоначчи и золотого сечения[17,18]. Оба метода строятся по единой схеме и различаются способом выбора параметра l. Исходными данными для них являются: отрезок [a0,b0] содержащий точку минимума и точность определения точки минимума e.

8.1 Алгоритм методов

- h0 = b0 - a0 , k = 1 , l Î (0.5,1) , h1 = l×h0 , h2 = h0 - h1 , c1 = a0 + h2 , d2 = b0 - h2

- Вычислить текущие значения j(ck) и j(dk) и действовать в соответствии с ними:

|  | j( ck ) £ j( dk ) | j( ck ) > j( dk ) |
| --- | --- | --- |
| ak = | ak-1 | ck-1 |
| bk = | dk-1 | bk-1 |
| dk = | ck-1 |  |
| ck = |  | dk-1 |
| hk+2 = | hk-hk-1 | hk-hk-1 |
| dk = |  | bk-hk+2 |
| ck = | ak+hk+2 |  |

- Если ( hk £ e ) то xmin=min{ j(ck) , j(dk) } иначе k++ и переход к шагу II

Следует отметить, что на каждом шаге кроме первого, производится только одно вычисление значения функции j(x).

Легко показать, что для получения оптимальной последовательности отрезков, стягивающихся к точке минимума, необходимо положить lk = Fk-1/Fk , где F - число Фибоначчи.

8.2 Метод Фибоначчи

Решая вопрос, при каких значениях параметра l за конечное число итераций N мы получим отрезок минимальной длины, получим l = lN = FN-1/FN. Иначе говоря, для поиска минимума первоначально необходимо найти число Фибоначчи N такое, что FN+1<(b0-a0)/e£FN+2.

8.3 Метод золотого сечения

В реальной ситуации начиная поиск минимума мы не знаем точного числа требуемых итераций. Вместо вычисления l будем выдерживать постоянное отношение длин интервалов hk-2/hk-1 = hk-1/hk = t. При t = (Ö5+1)/2 = 1.618034 получаем метод золотого сечения.

Сравнивая приведенные методы при больших значениях N можно показать, что значение окончательного интервала неопределенности в методе золотого сечения лишь на 17% больше чем в методе Фибоначчи.