## примерный перечень экзаменационных вопросов

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

- Дайте определение понятию «электрическая цепь». Нарисуйте одну из возможных схем электрической цепи.

- Дайте определение и объясните физический смысл понятия – «электродвижущая сила». Единицы Э.Д.С.

- Что собой представляет схема замещения и для чего она предназначена?

- Дайте определение понятию - постоянный электрический ток. Единицы измерения. Какое направление тока принимается за положительное?

- Какое соединение элементов электрической цепи называется последовательным соединением? Величина эквивалентного сопротивления. Приведите пример.

- Какое соединение элементов электрической цепи называется параллельным соединением? Приведите пример. Величина эквивалентного сопротивления.

- Дайте определение физической величины «электрическое сопротивление цепи».

- Единицы измерения сопротивления. Формула для расчета сопротивления провода конечной длины.

- Дайте определение физической величины «электрическая емкость. Единицы измерения». Конденсатор. Емкость плоского конденсатора.

- Дайте определение физической величины «индуктивность катушки». Единицы измерения.

- Сформулируйте и запишите обобщенный закон Ома.

- Сформулируйте и запишите первый закон Кирхгофа.

- Сформулируйте и запишите второй  закон Кирхгофа

- Как определяются мгновенные значения переменного тока, напряжения и Э.Д.С.?

- Объясните, что такое векторная диаграмма. Как определяется угловая скорость и взаимное положение векторов на диаграмме?

- Что такое треугольник напряжений? Изобразите в виде векторов треугольник напряжений для последовательных RLC элементов цепи при XL > XC .

- Что такое резонанс токов, каково условие наступления резонанса, и чему равна резонансная частота?

- Изобразите схему трехфазной цепи при соединении обмоток генератора и фаз трехфазного приемника треугольником с определением токов в цепи.

- Сформулируйте первый закон коммутации.

- Сформулируйте второй закон коммутации.

- Дайте определение магнитной цепи. Из чего она состоит?

- Сформулируйте закон полного тока для магнитной цепи.

- Дайте определение закона Ома для магнитной цепи.

- Дайте определение первого и второго законов Кирхгофа для магнитной цепи.

- Дайте определение понятию коэффициента трансформации трансформатора.

- Дайте определение понятию автотрансформатора.

- Дайте определение понятию измерительного трансформатора.

- Дайте определение понятию «асинхронная машина».

- Дайте определение понятию «синхронные машины».

- Дайте определение понятию внешней характеристики генератора постоянного тока независимого возбуждения.

- Дайте определение понятию двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением.

- Дайте определение понятию двигателя постоянного тока с последовательным возбуждением.

- Дайте определение понятию механической характеристики двигателя постоянного тока.

- Дайте определение понятию «повторно-кратковременный режим работы электродвигателя».

- Дайте определение понятию «реальный трансформатор».

- Дайте определение понятию «напряжение короткого замыкания».

- Объясните (на примере) принцип работы согласующего трансформатора.

- Укажите общепринятую классификацию трансформаторов.

- Объясните принцип действия машин постоянного тока.

- Дайте определение метода эквивалентных величин для выбора мощности электродвигателя.

- Перечислите условия достижения максимального КПД трансформатора.

- Перечислите основные способы соединения фаз первичной и вторичной обмоток трансформатора.

- Перечислите условия, необходимые для включения трансформаторов в параллельную работу.

- Понятие « база биполярного транзистора».

- Понятие «коллектор биполярного транзистора».

- Понятие «эмиттер биполярного транзистора».

- Понятие «дырка» в полупроводнике.

- Поясните понятие «амплитудно-частотная характеристика усилителя».

- Дайте определение полупроводникового диода.

- Дайте определение стабилитрона.

- Дайте определение усилителя электрических сигналов.

- Дайте определение усилителя постоянного тока.

- Расскажите о мостовой схеме двухполупериодного выпрямителя.

- Дайте определение стабилизатора напряжения.

- Дайте определение мультивибратора.

- Дайте определение триггера JK-типа.

- Дайте определение дешифратора.

- Дайте определение омметра.

- Дайте определение понятия «шунт-резистор».