АННОТАЦИЯ

Ахметзянов З.З., группа ПТ-1-95

Бакалаврская работа на тему: Теплоснабжение промышленного района города Астрахань. – Казань: КЭИ, 1999.

В данной работе излагается последовательность и основные принципы расчета режимных графиков, гидравлического расчета паровой и водяной сети, определяются эксплуатационные расходы по транспорту тепла. Приводится выбор и расчет основного оборудования мини-ТЭЦ.

ЛИТЕРАТУРА

- Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети: Учебник для вузов. – 5-е изд., перераб. – М.: Энергоиздат, 1982. – 360с.: ил.

- Ривкин С.Л., Александров А.А. Термодинамические свойства воды и водяного пара. – М.: Энергия, 1975.

- Роддатис К.Ф., Полтарецкий А.Н. Справочник по котельным установкам малой производительности – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 488с.: ил.

- Кирюхин В.И., Тараненко Н.М., Огурцова Е.П. и др. Паровые турбины малой мощности КТЗ. – М.:  Энергоатомиздат, 1987. – 216с.: ил.

- Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по проектированию / Под ред. Ю.И.Дытнерского/ М.: Химия, 1991.

- Сафонов А.П. Сборник задач по теплофикации и тепловым сетям. Изд. 2-е, переработанное. – М.: Энергия, 1968. – 240 с.: ил.

- Щепетильников М.И., Хлопушин В.И. Сборник задач по курсу ТЭС: Учебное пособие для вузов. – М.:  Энергоатомиздат, 1983. – 170с.: ил.

- Роддатис К.Ф. Котельные установки: Учебн. пособие для студентов неэнергетических специальностей вузов. – М.: Энергия, 1977.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1 РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА.

  - Определение тепловых нагрузок

  - Расчет температурных графиков тепловой сети

2 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.

2.1 Определение расходов сетевой воды

2.2 Расчет водяной тепловой сети

2.3 Расчет паровой сети

2.4 Расчет конденсатопровода

3 ЕЖЕГОДНЫЕ ИЗДЕРЖКИ ПО ТРАНСПОРТУ ТЕПЛА НА ПОСЕЛОК.

3.1 Определение ежегодных отчислений на амортизацию и ремонт.

3.2 затраты на перекачку теплоносителя

3.3 Стоимость тепловых потерь

3.4 Стоимость обслуживания

4 ВЫБОР И РАСЧЕТ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ МИНИ-ТЭЦ.

4.1 Выбор типа и числа котлов

4.2 Выбор типа и числа турбин

4.3 Расчет редукционно-охладительных установок

4.4 Расчет сетевого подогревателя

4.5 Выбор деаэраторных установок

4.6 Нормы качества воды

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

ВВЕДЕНИЕ

Теплоснабжение является одной из основных подсистем энергетики. На теплоснабжение народного хозяйства и населения расходуется около 1/3 всех используемых в стране первичных топливно-энергетических ресурсов.

Основными направлениями совершенствования этой подсистемы являются концентрация и комбинирование производства теплоты и электрической энергии (теплофикация) и централизация теплоснабжения. Централизованное теплоснабжение от теплоэлектроцентралей сочетается с целесообразным применением экономичных котельных установок и утилизацией вторичных энергоустановок промышленных предприятий. Каждый из этих источников теплоснабжения имеет свою область целесообразного использования.

Развитие промышленности и широкое жилищно-коммунальное строительство вызывает непрерывный  рост тепловой нагрузки. Одновременно идет процесс концентрации этой нагрузки в крупных городах и промышленных районах, что создает базу для дальнейшего развития теплофикации и централизованного теплоснабжения.

Ужесточение экологических и планировочных требований к современным городам и промышленным районам приводит к  размещению ТЭЦ на органическом (особенно на твердом), а также на ядерном топливе на значительном расстоянии от районов теплового потребления, что усложняет тепловые и гидравлические режимы систем теплоснабжения и выдвигает повышенные требования к их надежности.

Эффективность использования теплоты во многих случаях недостаточна: завышены потери теплоты в тепловых сетях; разрегулирована и низкая гидравлическая устойчивость систем теплопотребления обуславливают общий перерасход теплоты и теплоносителя при  недогреве одних и перегреве других потребителей. Важнейшими задачами теплоэнергетиков являются разработка и внедрение в системах теплоснабжения рациональных тепловых и гидравлических режимов, технических и организационных мероприятий, обеспечивающих максимальную экономичность работы этих систем, высокую эффективность и надежность их эксплуатации, а также нормального микроклимата в жилых, общественных и производственных помещениях.

Разработка и внедрение указанных режимов и мероприятий являются предметом наладки централизованных систем теплоснабжения.

При выполнении наладочных работ необходимо также по мере возможности разрабатывать мероприятия по совершенствованию организации эксплуатации и подготовки персонала, снижению тепловых и гидравлических потерь в сети и утечки теплоносителя, улучшению качества подпиточной воды, борьбе с внутренней и наружной коррозией, а также по организации учета отпуска и потребления теплоты.

Наладка системы централизованного теплоснабжения по технологии ее исполнения включает в себя три этапа.

На первом этапе разрабатываются технические  и организационные мероприятия, обеспечивающие требуемые расходы теплоносителя через все системы теплопотребления при надежном, безопасном и наиболее экономичном для данных условий режиме работы всех звеньев системы теплоснабжения.

Первый этап включает в себя уточнение схем сетевой водоподогевательной установки источника теплоты и наружных тепловых сетей, в том числе сете, принадлежащих потребителям теплоты, а также тепловых пунктов. Важнейшим элементом является уточнение или определение тепловых нагрузок систем теплопотребления, подключенных к тепловым сетям.

На основании полученных данных производится:

- разработка графиков отпуска теплоты;

- определение расчетных расходов сетевой воды;

- определение гидравлических характеристик источника теплоты и тепловых сетей;

- гидравлический расчет источника теплоты и тепловых сетей;

- разработка гидравлического режима работы системы теплоснабжения, построение графиков давлений в тепловых сетях;

- выбор принципиальных схем автоматического регулирования и защиты сетей теплоснабжения;

- разработка технических и организационных мероприятий, направленных на обеспечение рассчитанных гидравлического и теплового режимов работы системы теплоснабжения.

На втором этапе разработанные технические решения внедряются во всех звеньях системы. При этом особое внимание уделяется мероприятиям, влияющим на гидравлический режим сети и систем.

Третий этап заключается в регулировке системы по фактическому ее состоянию после проведения работ первых двух этапов.

- Данная работа представляет собой 1-й этап наладки централизованной системы теплоснабжения, разработанная на основании учебника Соколова А.Я. Теплофикация и тепловые сети. – М.: Энергоиздат, 1982.